## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A300 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A300 | ProductLine |  | string
物料属性 | 过程连接 | A300 | ProcessConnection |  | string
物料属性 | 温度范围 | A300 | TemperatureRange |  | string
物料属性 | 压力范围 | A300 | PressureRange |  | string
物料属性 | 天线 | A300 | Antenna |  | string
物料属性 | 密封 | A300 | Sealing |  | string
物料属性 | 测量应用 | A300 | Application |  | string
物料属性 | 电源 | A300 | Power |  | string
物料属性 | 信号输出 | A300 | OuputSignal |  | string
物料属性 | 显示及操作 | A300 | DisplayOperation |  | string
物料属性 | 电缆入口 | A300 | CableEntry |  | string
物料属性 | 吹扫接口 | A300 | FlushEntry |  | string
物料属性 | 防爆等级 | A300 | ExplosionProofGrade |  | string
物料属性 | 防护等级 | A300 | IngressProtection |  | string
物料属性 | 精度 | A300 | Precision |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A300 | Brand |  | add range | E+H | 1181
mod attr | A300 | Brand |  | add range | 艾默生 | 1178
mod attr | A300 | Brand |  | add range | 西门子 | 1176
mod attr | A300 | Brand |  | add range | VEGA | 1193
mod attr | A300 | Brand |  | add range
mod attr | A300 | ProductLine |  | add range | FMR51 | productline1
mod attr | A300 | ProductLine |  | add range | FMR57 | productline2
mod attr | A300 | ProductLine |  | add range | 5402 | productline3
mod attr | A300 | ProductLine |  | add range | LR560 | productline4
mod attr | A300 | ProductLine |  | add range | LR260 | productline5
mod attr | A300 | ProductLine |  | add range | PS69 | productline6
mod attr | A300 | ProductLine |  | add range
mod attr | A300 | ProcessConnection |  | add range | 螺纹EN10226R1-1/2,316L | processconnection1
mod attr | A300 | ProcessConnection |  | add range | 螺纹ANSIMNPT1-1/2,316L | processconnection2
mod attr | A300 | ProcessConnection |  | add range | DN100 | processconnection3
mod attr | A300 | ProcessConnection |  | add range | ANSI/DIN/JIS DN80,316L | processconnection4
mod attr | A300 | ProcessConnection |  | add range | ANSI/DIN/JIS DN100,316L | processconnection5
mod attr | A300 | ProcessConnection |  | add range | 100mm,通用法兰 | processconnection6
mod attr | A300 | ProcessConnection |  | add range | DIN DN100 316L | processconnection7
mod attr | A300 | ProcessConnection |  | add range
mod attr | A300 | TemperatureRange |  | add range | -40~150℃ | temperaturerange1
mod attr | A300 | TemperatureRange |  | add range | -40~200℃ | temperaturerange2
mod attr | A300 | TemperatureRange |  | add range | -40~100℃ | temperaturerange3
mod attr | A300 | TemperatureRange |  | add range | -40~130℃ | temperaturerange4
mod attr | A300 | TemperatureRange |  | add range
mod attr | A300 | PressureRange |  | add range | PN16 | pressurerange1
mod attr | A300 | PressureRange |  | add range | 0.5bar | pressurerange2
mod attr | A300 | PressureRange |  | add range
mod attr | A300 | Antenna |  | add range
mod attr | A300 | Sealing |  | add range
mod attr | A300 | Application |  | add range | 40m | application1
mod attr | A300 | Application |  | add range | 70m | application2
mod attr | A300 | Application |  | add range | 液体35m | application3
mod attr | A300 | Application |  | add range | 固体35m | application4
mod attr | A300 | Application |  | add range | 100m | application5
mod attr | A300 | Application |  | add range | 30m | application6
mod attr | A300 | Application |  | add range | 120m | application7
mod attr | A300 | Application |  | add range
mod attr | A300 | Power |  | add range | DC24V | power1
mod attr | A300 | Power |  | add range
mod attr | A300 | OuputSignal |  | add range | 2线,4~20mA HART | ouputsignal1
mod attr | A300 | OuputSignal |  | add range | 4~20mA,HART | ouputsignal2
mod attr | A300 | OuputSignal |  | add range
mod attr | A300 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示及操作 | displayoperation1
mod attr | A300 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示 | displayoperation2
mod attr | A300 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示,手操器操作 | displayoperation3
mod attr | A300 | DisplayOperation |  | add range | 带显示调整模块 | displayoperation4
mod attr | A300 | DisplayOperation |  | add range
mod attr | A300 | CableEntry |  | add range | M20x1.5 | cableentry1
mod attr | A300 | CableEntry |  | add range
mod attr | A300 | FlushEntry |  | add range | 无 | flushentry1
mod attr | A300 | FlushEntry |  | add range | G1/4 | flushentry2
mod attr | A300 | FlushEntry |  | add range | NPT1/4 | flushentry3
mod attr | A300 | FlushEntry |  | add range | NPT1/8 | flushentry4
mod attr | A300 | FlushEntry |  | add range | 有 | flushentry5
mod attr | A300 | FlushEntry |  | add range
mod attr | A300 | ExplosionProofGrade |  | add range
mod attr | A300 | IngressProtection |  | add range
mod attr | A300 | Precision |  | add range | 2mm | precision1
mod attr | A300 | Precision |  | add range | 3mm | precision2
mod attr | A300 | Precision |  | add range | 5mm | precision3
mod attr | A300 | Precision |  | add range | 6mm | precision4
mod attr | A300 | Precision |  | add range