## Sheet
| name | PartFamily:name¦attribute[Title] | cassLongDescription | description | cassSpecModel | cassShortDescription | myDesc | mySupplierModelSpec | myA307_Brand | myA307_ProductLine | myA307_ProcessConnection | myA307_MebraneMaterial | myA307_ProbeConnection | myA307_SensorRange | myA307_ConnectionLength | myA307_OuputSignal | myA307_DisplayOperation | myA307_CableEntry | myA307_Precision | myA307_OilFill | myA307_Certificate | myA307_SealingRing
序号 | 编码 | 分类名称 | PLM物料名称 | ERP物料名称 | ERP型号规格 | 物料简称 | 描述 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 过程连接 | 膜片材质 | 探头连接 | 传感器量程 | 连接长度 | 信号输出 | 显示及操作 | 电缆入口 | 精度 | 填充油 | 认证 | 密封圈
1 | A307-10001-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4500mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4500mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 4500mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
2 | A307-10002-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3400mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3400mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3400mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
3 | A307-10003-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3500mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3500mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3500mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
4 | A307-10004-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3600mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3600mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3600mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
5 | A307-10005-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3700mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3700mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3700mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
6 | A307-10006-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3800mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3800mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3800mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
7 | A307-10007-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3900mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3900mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3900mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
8 | A307-10008-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4000mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4000mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 4000mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
9 | A307-10009-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4100mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4100mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 4100mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
10 | A307-10010-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4200mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4200mm) | E+H | FMB52-BA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 4200mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb | EPDM
11 | A307-10011-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4500mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4500mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 4500mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM
12 | A307-10012-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3400mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3400mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3400mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM
13 | A307-10013-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3500mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3500mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3500mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM
14 | A307-10014-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3600mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3600mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3600mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM
15 | A307-10015-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3700mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3700mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3700mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM
16 | A307-10016-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3800mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3800mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3800mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM
17 | A307-10017-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3900mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(3900mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 3900mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM
18 | A307-10018-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4000mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4000mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 4000mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM
19 | A307-10019-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4100mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4100mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 4100mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM
20 | A307-10020-1181 | 投入式压力变送器¦A307 | 投入式压力变送器 | 投入式压力变送器 | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4200mm) | 投入式压力变送器 |  | FMB52-NA21RA1FGD15GGJB3J+AK(4200mm) | E+H | FMB52-NA | 螺纹 ISO228 G1-1/2, 316L | 哈氏合金C | PE电缆 | 400mbar/40kPa, 4mH2O 过压极限值8bar/800kPa | 4200mm | 2线,4~20mA HART | 本地显示及操作 | 电缆密封套 M20, IP66/68/6P | 标准级, ±0.2% | 合成油, FDA | NEPSI Ex ia IIC T6 | EPDM