## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A301 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A301 | ProductLine |  | string
物料属性 | 过程连接 | A301 | ProcessConnection |  | string
物料属性 | 显示及操作 | A301 | DisplayOperation |  | string
物料属性 | 接线盒 | A301 | JunctionBox |  | string
物料属性 | 接液材料 | A301 | ContactMaterial |  | string
物料属性 | 信号输出 | A301 | OuputSignal |  | string
物料属性 | 传感器量程 | A301 | SensorRange |  | string
物料属性 | 盲区 | A301 | Deadband |  | string
物料属性 | 认证 | A301 | Certificate |  | string
物料属性 | 分辨率 | A301 | Resolution |  | string
物料属性 | 精度 | A301 | Precision |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A301 | Brand |  | add range | E+H | 1181
mod attr | A301 | Brand |  | add range | 艾默生 | 1178
mod attr | A301 | Brand |  | add range | 倍加福 | 1186
mod attr | A301 | Brand |  | add range
mod attr | A301 | ProductLine |  | add range | FMU | productline1
mod attr | A301 | ProductLine |  | add range | 3101 | productline2
mod attr | A301 | ProductLine |  | add range | UB1000 | productline3
mod attr | A301 | ProductLine |  | add range
mod attr | A301 | ProcessConnection |  | add range | ISO228 G2螺纹,PP材质 | processconnection1
mod attr | A301 | ProcessConnection |  | add range | 2寸 BSPT螺纹 | processconnection2
mod attr | A301 | ProcessConnection |  | add range | M18*1螺纹 | processconnection3
mod attr | A301 | ProcessConnection |  | add range
mod attr | A301 | DisplayOperation |  | add range | 现场包络线显示,按键 | displayoperation1
mod attr | A301 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示及操作 | displayoperation2
mod attr | A301 | DisplayOperation |  | add range | 无 | displayoperation3
mod attr | A301 | DisplayOperation |  | add range
mod attr | A301 | JunctionBox |  | add range | 电缆密封套,IP68,M20*1.5 | junctionbox1
mod attr | A301 | JunctionBox |  | add range | NEMA 4X，IP66，M20*1.5接头 | junctionbox2
mod attr | A301 | JunctionBox |  | add range | 母头 直角形,M12,5针,PUR电缆,2米 | junctionbox3
mod attr | A301 | JunctionBox |  | add range
mod attr | A301 | ContactMaterial |  | add range
mod attr | A301 | OuputSignal |  | add range | 2线,4~20mA | ouputsignal1
mod attr | A301 | OuputSignal |  | add range | 10~30VDC,3线,4~20mA | ouputsignal2
mod attr | A301 | OuputSignal |  | add range
mod attr | A301 | SensorRange |  | add range | 8m液体/3.5m固体 | sensorrange1
mod attr | A301 | SensorRange |  | add range | 8m液体 | sensorrange2
mod attr | A301 | SensorRange |  | add range | 1000mm | sensorrange3
mod attr | A301 | SensorRange |  | add range
mod attr | A301 | Deadband |  | add range | 0.35m | deadband1
mod attr | A301 | Deadband |  | add range | 0.3m | deadband2
mod attr | A301 | Deadband |  | add range | 70mm | deadband3
mod attr | A301 | Deadband |  | add range
mod attr | A301 | Certificate |  | add range
mod attr | A301 | Resolution |  | add range
mod attr | A301 | Precision |  | add range