## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A304 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A304 | ProductLine |  | string
物料属性 | 过程连接 | A304 | ProcessConnection |  | string
物料属性 | 探头 | A304 | Probe |  | string
物料属性 | 导波件长度 | A304 | ProbeLength |  | string
物料属性 | 电源 | A304 | Power |  | string
物料属性 | 信号输出 | A304 | OuputSignal |  | string
物料属性 | 电缆入口 | A304 | CableEntry |  | string
物料属性 | 显示及操作 | A304 | DisplayOperation |  | string
物料属性 | 密封 | A304 | Sealing |  | string
物料属性 | 防爆等级 | A304 | ExplosionProofGrade |  | string
物料属性 | 精度 | A304 | Precision |  | string
物料属性 | 防护等级 | A304 | IngressProtection |  | string
物料属性 | 运行温度和压力 | A304 | OperatingTempPress |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A304 | Brand |  | add range | E+H | 1181
mod attr | A304 | Brand |  | add range | 艾默生 | 1178
mod attr | A304 | Brand |  | add range
mod attr | A304 | ProductLine |  | add range | FMP51 | productline1
mod attr | A304 | ProductLine |  | add range | FMP54 | productline2
mod attr | A304 | ProductLine |  | add range | 3301 | productline3
mod attr | A304 | ProductLine |  | add range | 5301 | productline4
mod attr | A304 | ProductLine |  | add range
mod attr | A304 | ProcessConnection |  | add range | G螺纹 ISO228 G3/4,316L | processconnection1
mod attr | A304 | ProcessConnection |  | add range | R螺纹 ANSI MNPT3/4,316L | processconnection2
mod attr | A304 | ProcessConnection |  | add range | 螺纹 ISO228 G1-1/2,200bar,316L(另外配安装法兰) | processconnection3
mod attr | A304 | ProcessConnection |  | add range | 螺纹 ANSI MNPT1-1/2,200bar,316L(另外配安装法兰) | processconnection4
mod attr | A304 | ProcessConnection |  | add range | SS316L,1-1/2寸 BSP螺纹(G 1-1/2)(另外配安装法兰) | processconnection5
mod attr | A304 | ProcessConnection |  | add range | SS316L,1-1/2寸 NPT螺纹(另外配安装法兰) | processconnection6
mod attr | A304 | ProcessConnection |  | add range
mod attr | A304 | Probe |  | add range | 缆径4mm,316,带顶部定心杆,适应最大接管高度150mm | probe1
mod attr | A304 | Probe |  | add range | 杆径16mm,316L | probe2
mod attr | A304 | Probe |  | add range | 带重锤的软单缆,SS316L | probe3
mod attr | A304 | Probe |  | add range | 硬单杆(8mm),SS316L | probe4
mod attr | A304 | Probe |  | add range
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 4000mm | probelength1
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 4500mm | probelength2
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 5000mm | probelength3
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 5500mm | probelength4
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 6000mm | probelength5
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 6500mm | probelength6
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 7000mm | probelength7
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 9000mm | probelength8
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 11600mm | probelength9
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 13600mm | probelength10
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 15600mm | probelength11
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 17600mm | probelength12
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 19600mm | probelength13
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 21600mm | probelength14
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 23600mm | probelength15
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 1150mm | probelength16
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 1400mm | probelength17
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 1650mm | probelength18
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 1900mm | probelength19
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 2150mm | probelength20
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range | 2400mm | probelength21
mod attr | A304 | ProbeLength |  | add range
mod attr | A304 | Power |  | add range | DC24V | power1
mod attr | A304 | Power |  | add range
mod attr | A304 | OuputSignal |  | add range | 2线,4~20mA HART | ouputsignal1
mod attr | A304 | OuputSignal |  | add range
mod attr | A304 | CableEntry |  | add range | 电缆密封套 M20 | cableentry1
mod attr | A304 | CableEntry |  | add range | M20x1.5接头 | cableentry2
mod attr | A304 | CableEntry |  | add range
mod attr | A304 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示及操作 | displayoperation1
mod attr | A304 | DisplayOperation |  | add range | 仅本地显示 | displayoperation2
mod attr | A304 | DisplayOperation |  | add range
mod attr | A304 | Sealing |  | add range | FKM Viton, -30~150℃/-22~302℉ | sealing1
mod attr | A304 | Sealing |  | add range | 石墨,-196~450℃(HT) | sealing2
mod attr | A304 | Sealing |  | add range | Viton含氟弹性体 | sealing3
mod attr | A304 | Sealing |  | add range | 无 | sealing4
mod attr | A304 | Sealing |  | add range
mod attr | A304 | ExplosionProofGrade |  | add range | 非防爆场合 | explosionproofgrade1
mod attr | A304 | ExplosionProofGrade |  | add range | ATEX II 1/2G Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb | explosionproofgrade2
mod attr | A304 | ExplosionProofGrade |  | add range | NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb | explosionproofgrade3
mod attr | A304 | ExplosionProofGrade |  | add range | 无认证 | explosionproofgrade4
mod attr | A304 | ExplosionProofGrade |  | add range | ATEX隔爆认证 | explosionproofgrade5
mod attr | A304 | ExplosionProofGrade |  | add range | NEPSI隔爆认证 | explosionproofgrade6
mod attr | A304 | ExplosionProofGrade |  | add range
mod attr | A304 | Precision |  | add range | 2mm | precision1
mod attr | A304 | Precision |  | add range | 3mm | precision2
mod attr | A304 | Precision |  | add range | 5mm | precision3
mod attr | A304 | Precision |  | add range
mod attr | A304 | IngressProtection |  | add range
mod attr | A304 | OperatingTempPress |  | add range