## 安装法兰
是否必填 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 材质 | 法兰标准 | 压力等级 | 口径 | 螺纹接口 | 应用
1 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN50 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
2 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN50 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
3 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN50 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
4 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN50 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
5 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN50 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
6 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN50 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
7 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN50 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
8 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN50 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
9 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN50 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
10 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
11 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
12 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
13 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
14 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
15 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
16 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
17 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
18 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
19 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN65 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
20 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN80 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
21 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN80 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
22 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN80 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
23 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN80 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
24 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
25 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
26 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
27 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
28 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
29 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN100 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
30 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN100 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
31 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN100 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
32 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN100 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
33 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
34 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
35 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
36 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
37 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
38 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN125 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
39 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN125 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
40 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN125 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
41 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN125 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
42 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
43 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
44 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
45 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
46 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
47 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN150 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
48 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN150 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
49 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN150 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
50 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN150 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
51 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
52 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
53 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
54 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
55 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
56 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
57 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
58 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
59 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
60 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
61 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
62 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
63 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
64 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
65 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
66 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
67 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
68 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
69 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
70 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
71 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
72 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
73 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
74 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
75 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
76 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
77 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
78 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
79 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
80 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
81 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
82 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
83 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
84 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
85 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
86 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
87 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
88 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
89 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
90 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
91 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
92 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
93 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
94 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
95 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
96 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
97 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
98 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
99 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
100 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
101 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
102 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
103 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
104 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
105 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
106 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
107 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
108 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
109 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
110 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
111 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN50 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
112 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN50 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
113 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN50 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
114 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN50 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
115 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN50 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
116 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN50 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
117 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN50 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
118 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN50 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
119 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN50 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
120 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
121 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
122 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
123 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
124 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
125 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
126 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
127 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
128 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
129 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN65 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
130 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN80 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
131 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN80 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
132 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN80 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
133 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN80 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
134 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN80 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
135 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN80 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
136 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN80 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
137 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN80 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
138 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN80 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
139 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN100 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
140 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN100 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
141 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN100 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
142 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN100 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
143 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN100 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
144 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN100 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
145 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN100 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
146 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN100 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
147 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN100 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
148 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN125 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
149 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN125 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
150 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN125 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
151 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN125 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
152 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN125 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
153 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN125 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
154 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN125 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
155 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN125 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
156 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN125 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
157 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN150 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
158 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN150 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
159 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN150 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
160 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN150 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
161 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN150 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
162 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN150 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
163 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN150 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
164 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN150 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
165 | 安装法兰 |  |  |  | 304 | ASME B16.5 | PN10 | DN150 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
166 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN50 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
167 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN50 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
168 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN50 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
169 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN50 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
170 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN50 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
171 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN50 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
172 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN50 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
173 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN50 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
174 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN50 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
175 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
176 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
177 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
178 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
179 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
180 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
181 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
182 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
183 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
184 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN65 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
185 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN80 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
186 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN80 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
187 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN80 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
188 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN80 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
189 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
190 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
191 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
192 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
193 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN80 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
194 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN100 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
195 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN100 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
196 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN100 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
197 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN100 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
198 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
199 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
200 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
201 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
202 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN100 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
203 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN125 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
204 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN125 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
205 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN125 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
206 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN125 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
207 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
208 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
209 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
210 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
211 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN125 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
212 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN150 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
213 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN150 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
214 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN150 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
215 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN150 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
216 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
217 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
218 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
219 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
220 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | EN1092-1 | PN10 | DN150 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
221 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
222 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
223 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
224 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
225 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
226 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
227 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
228 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
229 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN50 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
230 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
231 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
232 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
233 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
234 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
235 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
236 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
237 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
238 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
239 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN65 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
240 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
241 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
242 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
243 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
244 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
245 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
246 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
247 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
248 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN80 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
249 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
250 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
251 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
252 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
253 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
254 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
255 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
256 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
257 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN100 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
258 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
259 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
260 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
261 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
262 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
263 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
264 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
265 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
266 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN125 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
267 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
268 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
269 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
270 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
271 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
272 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
273 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
274 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
275 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | HG20592-2009 | PN10 | DN150 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
276 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN50 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
277 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN50 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
278 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN50 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
279 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN50 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
280 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN50 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
281 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN50 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
282 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN50 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
283 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN50 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
284 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN50 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
285 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | M20*1.5 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
286 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | G1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
287 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
288 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
289 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
290 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
291 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
292 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
293 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
294 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN65 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
295 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN80 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
296 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN80 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
297 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN80 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
298 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN80 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
299 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN80 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
300 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN80 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
301 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN80 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
302 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN80 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
303 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN80 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
304 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN100 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
305 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN100 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
306 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN100 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
307 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN100 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
308 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN100 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
309 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN100 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
310 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN100 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
311 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN100 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
312 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN100 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
313 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN125 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
314 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN125 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
315 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN125 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
316 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN125 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
317 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN125 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
318 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN125 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
319 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN125 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
320 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN125 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
321 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN125 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
322 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN150 | G3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
323 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN150 | G1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
324 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN150 | G1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
325 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN150 | G2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
326 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN150 | NPT1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
327 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN150 | NPT3/4 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
328 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN150 | NPT1 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
329 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN150 | NPT1-1/2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口
330 | 安装法兰 |  |  |  | 316L | ASME B16.5 | CL150 | DN150 | NPT2 | 转接仪表螺纹接口到法兰接口