## pH测量
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 应用范围 | 测量杆长度 | 连接电缆 | 认证 | 变送器 | 电极安装支架
1 | PH测量 | CPS11D-7AS21+CYK10-A031+CPM253-MR0005+CPA442国产支架 | E+H | CPS+CPM | CPS11D电极,1-12pH,-15~80℃,6 bar, 带盐环 | 120mm | CYK10,3m | 非防爆场合 | CPM253,230VAC,1x0/4~20mA | CPA442国产支架
2 | PH测量 | CPS71D-7TB21+CYK10-A031+CPM253-MR0005+CPA442国产支架 | E+H | CPS+CPM | CPS11D电极,0-14pH,0~140℃,离子捕捉阱,13bar,1膜片 | 120mm | CYK10,3m | 非防爆场合 | CPM253,230VAC,1x0/4~20mA | CPA442国产支架
3 | PH测量 | CPS71D-7TB21+CYK10-A031+CPM253-MR0005+CPA442 | E+H | CPS+CPM | CPS11D电极,0-14pH,0~140℃,离子捕捉阱,13bar,1膜片 | 120mm | CYK10,3m | 非防爆场合 | CPM253,230VAC,1x0/4~20mA | CPA442国产支架