## 合并
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 应用类型 | 认证 | 防爆类型 | 信号输出 | 显示及操作 | 电缆入口 | 防护等级 | 过程连接 | 过程连接材质 | 膜片材质 | 填充油 | 量程 | 压力范围 | 精度 | 附加信息
1 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2KGBGMJA1+AK(0~1bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.15%
2 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2KGBGMJA1+AK(0~2bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.15%
3 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2KGBG1JA1+AK(0~1bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.15%
4 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2KGBG1JA1+AK(0~2bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.15%
5 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2KGBR1CB1+AK(0~1bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.15%
6 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2KGBR1CB1+AK(0~2bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.15%
7 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2KGBGMJA1+AK(0~1bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.15%
8 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2KGBGMJA1+AK(0~2bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.15%
9 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2KGBG1JA1+AK(0~1bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.15%
10 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2KGBG1JA1+AK(0~2bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.15%
11 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2KGBR1CB1+AK(0~1bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.15%
12 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2KGBR1CB1+AK(0~2bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.15%
13 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2KGBGMJA1+AK(0~1bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.15%
14 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2KGBGMJA1+AK(0~2bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.15%
15 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2KGBG1JA1+AK(0~1bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.15%
16 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2KGBG1JA1+AK(0~2bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.15%
17 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2KGBR1CB1+AK(0~1bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.15%
18 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2KGBR1CB1+AK(0~2bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.15%
19 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2PGBGMJA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.15%
20 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2PGBGMJA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.15%
21 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2PGBG1JA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.15%
22 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2PGBG1JA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.15%
23 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2PGBR1CB1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.15%
24 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2PGBR1CB1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.15%
25 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2PGBGMJA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.15%
26 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2PGBGMJA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.15%
27 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2PGBG1JA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.15%
28 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2PGBG1JA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.15%
29 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2PGBR1CB1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.15%
30 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2PGBR1CB1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.15%
31 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2PGBGMJA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.15%
32 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2PGBGMJA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.15%
33 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2PGBG1JA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.15%
34 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2PGBG1JA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.15%
35 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2PGBR1CB1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.15%
36 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2PGBR1CB1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.15%
37 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2SGBGMJA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.15%
38 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2SGBGMJA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.15%
39 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2SGBG1JA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.15%
40 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2SGBG1JA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.15%
41 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2SGBR1CB1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.15%
42 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2SGBR1CB1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.15%
43 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2SGBGMJA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.15%
44 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2SGBGMJA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.15%
45 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2SGBG1JA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.15%
46 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2SGBG1JA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.15%
47 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2SGBR1CB1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.15%
48 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2SGBR1CB1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.15%
49 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2SGBGMJA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.15%
50 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2SGBGMJA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.15%
51 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2SGBG1JA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.15%
52 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2SGBG1JA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.15%
53 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2SGBR1CB1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.15%
54 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2SGBR1CB1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP68 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.15%
55 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN(0~1bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
56 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN(0~2bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
57 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS8N-019EN(0~6bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
58 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS8N-019EN(0~10bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
59 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS8N-019EN(0~16bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
60 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JCS8N-019EN(0~25bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~100bar Abs | ±0.055%
61 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN(0~1bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
62 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN(0~2bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
63 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS9N-019EN(0~6bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
64 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS9N-019EN(0~10bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
65 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS9N-019EN(0~16bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
66 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JCS9N-019EN(0~25bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~100bar Abs | ±0.055%
67 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAH4N-019EN(0~1bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
68 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAH4N-019EN(0~2bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
69 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBH4N-019EN(0~6bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
70 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBH4N-019EN(0~10bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
71 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBH4N-019EN(0~16bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
72 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JCH4N-019EN(0~25bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~100bar Abs | ±0.055%
73 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/NF2(0~1bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
74 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/NF2(0~2bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
75 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS8N-019EN/NF2(0~6bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
76 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS8N-019EN/NF2(0~10bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
77 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS8N-019EN/NF2(0~16bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
78 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JCS8N-019EN/NF2(0~25bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~100bar Abs | ±0.055%
79 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/NF2(0~1bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
80 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/NF2(0~2bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
81 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS9N-019EN/NF2(0~6bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
82 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS9N-019EN/NF2(0~10bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
83 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS9N-019EN/NF2(0~16bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
84 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JCS9N-019EN/NF2(0~25bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~100bar Abs | ±0.055%
85 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/KF22(0~1bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
86 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/KF22(0~2bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
87 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS8N-019EN/KF22(0~6bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
88 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS8N-019EN/KF22(0~10bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
89 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS8N-019EN/KF22(0~16bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
90 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JCS8N-019EN/KF22(0~25bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~100bar Abs | ±0.055%
91 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/KF22(0~1bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
92 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/KF22(0~2bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.055%
93 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS9N-019EN/KF22(0~6bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
94 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS9N-019EN/KF22(0~10bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
95 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JBS9N-019EN/KF22(0~16bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~20bar Abs | ±0.055%
96 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JCS9N-019EN/KF22(0~25bar) | 横河川仪 | EJA510E | 普通绝压 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及操作 | M20*1.5 | IP66/IP67 | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~100bar Abs | ±0.055%
97 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5HR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
98 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5HR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
99 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22B2M5HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
100 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22B2M5HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
101 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22B2M5HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
102 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22B2M5HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
103 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5HR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
104 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5HR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
105 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22D2M5HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
106 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22D2M5HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
107 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22D2M5HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
108 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22D2M5HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
109 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5HR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
110 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5HR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
111 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22A2M5HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
112 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22A2M5HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
113 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22A2M5HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
114 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22A2M5HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
115 | 绝压压力变送器 | 2088A1S33A2M5HR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
116 | 绝压压力变送器 | 2088A1S33A2M5HR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
117 | 绝压压力变送器 | 2088A2S33A2M5HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
118 | 绝压压力变送器 | 2088A2S33A2M5HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
119 | 绝压压力变送器 | 2088A3S33A2M5HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
120 | 绝压压力变送器 | 2088A3S33A2M5HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
121 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5E3HR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
122 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5E3HR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
123 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22B2M5E3HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
124 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22B2M5E3HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
125 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22B2M5E3HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
126 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22B2M5E3HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
127 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5E3HR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
128 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5E3HR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
129 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22D2M5E3HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
130 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22D2M5E3HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
131 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22D2M5E3HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
132 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22D2M5E3HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
133 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5E3HR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
134 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5E3HR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
135 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22A2M5E3HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
136 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22A2M5E3HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
137 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22A2M5E3HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
138 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22A2M5E3HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
139 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5KHHR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
140 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5KHHR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
141 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22B2M5KHHR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
142 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22B2M5KHHR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
143 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22B2M5KHHR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
144 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22B2M5KHHR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
145 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5KHHR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
146 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5KHHR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
147 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22D2M5KHHR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
148 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22D2M5KHHR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
149 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22D2M5KHHR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
150 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22D2M5KHHR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
151 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5KHHR5(0~1bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~1bar | 0~1bar Abs | ±0.075%
152 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5KHHR5(0~2bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~2bar | 0~2bar Abs | ±0.075%
153 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22A2M5KHHR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar | 0~6bar Abs | ±0.075%
154 | 绝压压力变送器 | 2088A2S22A2M5KHHR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar | 0~10bar Abs | ±0.075%
155 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22A2M5KHHR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar | 0~16bar Abs | ±0.075%
156 | 绝压压力变送器 | 2088A3S22A2M5KHHR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088A | 普通绝压 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20*1.5 | IP65/IP67 | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar | 0~25bar Abs | ±0.075%
157 | 绝压压力变送器 | PMC51-AA21JB2CGBGMJA+AK(0~25mbar) | E+H | PMC51 | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 氧化铝陶瓷 |  | 0~25mbar | 0-100mbar Abs | ±0.15%
158 | 绝压压力变送器 | PMC51-AA21JB2CGBGMJA+AK(0~50mbar) | E+H | PMC51 | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 氧化铝陶瓷 |  | 0~50mbar | 0-100mbar Abs | ±0.15%
159 | 绝压压力变送器 | PMC51-AA21JB2CGBGMJA+AK(0~100mbar) | E+H | PMC51 | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 氧化铝陶瓷 |  | 0~100mbar | 0-100mbar Abs | ±0.15%
160 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2FGBGMJA1+AK(0~100mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | 非防爆区 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
161 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2FGBGMJA1+AK(0~200mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | 非防爆区 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
162 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2FGBGMJA1+AK(0~300mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | 非防爆区 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
163 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2FGBGMJA1+AK(0~400mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | 非防爆区 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
164 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2FGBG1JA1+AK(0~100mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | 非防爆区 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
165 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2FGBG1JA1+AK(0~200mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | 非防爆区 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
166 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2FGBG1JA1+AK(0~300mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | 非防爆区 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
167 | 绝压压力变送器 | PMP51-AA21JB2FGBG1JA1+AK(0~400mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | 非防爆区 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
168 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2FGBGMJA1+AK(0~100mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
169 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2FGBGMJA1+AK(0~200mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
170 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2FGBGMJA1+AK(0~300mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
171 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2FGBGMJA1+AK(0~400mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
172 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2FGBG1JA1+AK(0~100mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
173 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2FGBG1JA1+AK(0~200mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
174 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2FGBG1JA1+AK(0~300mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
175 | 绝压压力变送器 | PMP51-BC21JB2FGBG1JA1+AK(0~400mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
176 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2FGBGMJA1+AK(0~100mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
177 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2FGBGMJA1+AK(0~200mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
178 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2FGBGMJA1+AK(0~300mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
179 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2FGBGMJA1+AK(0~400mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
180 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2FGBG1JA1+AK(0~100mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
181 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2FGBG1JA1+AK(0~200mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
182 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2FGBG1JA1+AK(0~300mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
183 | 绝压压力变送器 | PMP51-NB21JB2FGBG1JA1+AK(0~400mbar) | E+H | PMP51 | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/68 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-400mbar Abs | ±0.15%
184 | 绝压压力变送器 | EJA310E-JLS0J-919EA(0~25mbar) | 横河川仪 | EJA310E | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 |  | 无过程接头（容室法兰上有Rc1/4内螺纹） | 316L | 哈氏合金C |  | 0~25mbar | 0-100mbar Abs | ±0.15%
185 | 绝压压力变送器 | EJA310E-JLS0J-919EA(0~50mbar) | 横河川仪 | EJA310E | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 |  | 无过程接头（容室法兰上有Rc1/4内螺纹） | 316L | 哈氏合金C |  | 0~50mbar | 0-100mbar Abs | ±0.15%
186 | 绝压压力变送器 | EJA310E-JLS0J-919EA(0~100mbar) | 横河川仪 | EJA310E | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 |  | 无过程接头（容室法兰上有Rc1/4内螺纹） | 316L | 哈氏合金C |  | 0~100mbar | 0-100mbar Abs | ±0.15%
187 | 绝压压力变送器 | EJA310E-JLS5J-919EA(0~25mbar) | 横河川仪 | EJA310E | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 |  | 无过程接头（容室法兰上有1/4NPT内螺纹） | 316L | 哈氏合金C |  | 0~25mbar | 0-100mbar Abs | ±0.15%
188 | 绝压压力变送器 | EJA310E-JLS5J-919EA(0~50mbar) | 横河川仪 | EJA310E | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 |  | 无过程接头（容室法兰上有1/4NPT内螺纹） | 316L | 哈氏合金C |  | 0~50mbar | 0-100mbar Abs | ±0.15%
189 | 绝压压力变送器 | EJA310E-JLS5J-919EA(0~100mbar) | 横河川仪 | EJA310E | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 |  | 无过程接头（容室法兰上有1/4NPT内螺纹） | 316L | 哈氏合金C |  | 0~100mbar | 0-100mbar Abs | ±0.15%
190 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN(0~100mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
191 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN(0~200mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~200mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
192 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN(0~300mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~300mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
193 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN(0~400mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~400mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
194 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN(0~100mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
195 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN(0~200mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~200mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
196 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN(0~300mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~300mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
197 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN(0~400mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~400mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
198 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/NF2(0~100mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
199 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/NF2(0~200mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~200mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
200 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/NF2(0~300mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~300mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
201 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/NF2(0~400mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~400mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
202 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/NF2(0~100mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
203 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/NF2(0~200mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~200mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
204 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/NF2(0~300mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~300mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
205 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/NF2(0~400mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~400mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
206 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/KF22(0~100mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
207 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/KF22(0~200mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~200mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
208 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/KF22(0~300mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~300mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
209 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS8N-019EN/KF22(0~400mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | G1/2外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~400mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
210 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/KF22(0~100mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
211 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/KF22(0~200mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~200mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
212 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/KF22(0~300mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~300mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
213 | 绝压压力变送器 | EJA510E-JAS9N-019EN/KF22(0~400mbar) | 横河川仪 | EJA510E | 高真空 | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示和设置 | M20 | IP66/IP67 | M20*1.5外螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~400mbar | 0-2bar Abs | ±0.055%
214 | 绝压压力变送器 | 2051TA1A2B21BM5(0~25mbar) | 艾默生 | 2051T | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.065%
215 | 绝压压力变送器 | 2051TA1A2B21BM5(0~50mbar) | 艾默生 | 2051T | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~50mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.065%
216 | 绝压压力变送器 | 2051TA1A2B21BM5(0~100mbar) | 艾默生 | 2051T | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.065%
217 | 绝压压力变送器 | 2051TA1A2B21BM5(0~200mbar) | 艾默生 | 2051T | 高真空 |  | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.065%
218 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5HR5(0~200mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
219 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5HR5(0~300mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
220 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5HR5(0~400mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
221 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5HR5(0~200mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
222 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5HR5(0~300mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
223 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5HR5(0~400mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
224 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5HR5(0~200mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
225 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5HR5(0~300mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
226 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5HR5(0~400mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 无认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
227 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5E3HR5(0~200mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
228 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5E3HR5(0~300mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
229 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5E3HR5(0~400mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
230 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5E3HR5(0~200mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
231 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5E3HR5(0~300mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
232 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5E3HR5(0~400mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
233 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5E3HR5(0~200mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
234 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5E3HR5(0~300mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
235 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5E3HR5(0~400mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
236 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5KHHR5(0~200mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
237 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5KHHR5(0~300mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
238 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22B2M5KHHR5(0~400mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
239 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5KHHR5(0~200mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
240 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5KHHR5(0~300mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
241 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22D2M5KHHR5(0~400mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
242 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5KHHR5(0~200mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~200mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
243 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5KHHR5(0~300mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~300mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%
244 | 绝压压力变送器 | 2088A1S22A2M5KHHR5(0~400mbar) | 艾默生 | 2088A | 高真空 | FM认证与ATEX防爆和本安(K5、ED、I1) | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 |  | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~400mbar | 0-2.1bar Abs | ±0.075%