## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A339 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A339 | ProductLine |  | string
物料属性 | 认证 | A339 | Certificate |  | string
物料属性 | 防爆类型 | A339 | ExType |  | string
物料属性 | 信号输出 | A339 | OutputSignal |  | string
物料属性 | 显示及操作 | A339 | DisplayOperation |  | string
物料属性 | 电缆入口 | A339 | CableEntry |  | string
物料属性 | 防护等级 | A339 | IngressProtection |  | string
物料属性 | 测量范围 | A339 | Range |  | string
物料属性 | 精度 | A339 | Precision |  | string
物料属性 | 过程连接 | A339 | ProcessConnection |  | string
物料属性 | 连接材质 | A339 | ProcessConnectionMaterial |  | string
物料属性 | 膜片材质 | A339 | MebraneMaterial |  | string
物料属性 | 填充油 | A339 | OilFill |  | string
物料属性 | 量程 | A339 | Range |  | string
物料属性 | 附加信息 | A339 | AdditionalInformation |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A339 | Brand |  | add range | E+H | 1181
mod attr | A339 | Brand |  | add range | 横河川仪 | 1179
mod attr | A339 | Brand |  | add range | 艾默生 | 1178
mod attr | A339 | Brand |  | add range
mod attr | A339 | ProductLine |  | add range | PMP51 | productline1
mod attr | A339 | ProductLine |  | add range | EJA530E | productline2
mod attr | A339 | ProductLine |  | add range | 2088G | productline3
mod attr | A339 | ProductLine |  | add range
mod attr | A339 | ExType |  | add range | 非防爆 | extype1
mod attr | A339 | ExType |  | add range | 隔爆 | extype2
mod attr | A339 | ExType |  | add range | 本安 | extype3
mod attr | A339 | ExType |  | add range
mod attr | A339 | OutputSignal |  | add range | 4-20mA HART | outputsignal1
mod attr | A339 | OutputSignal |  | add range
mod attr | A339 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示及设置 | displayoperation1
mod attr | A339 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示 | displayoperation2
mod attr | A339 | DisplayOperation |  | add range
mod attr | A339 | CableEntry |  | add range | M20 | cableentry1
mod attr | A339 | CableEntry |  | add range
mod attr | A339 | Range |  | add range | -1~10bar | range1
mod attr | A339 | Range |  | add range | -1~40bar | range2
mod attr | A339 | Range |  | add range | -1~100bar | range3
mod attr | A339 | Range |  | add range | -1~400bar | range4
mod attr | A339 | Range |  | add range | -1~20bar | range5
mod attr | A339 | Range |  | add range | -1~500bar | range6
mod attr | A339 | Range |  | add range | -1~55bar | range7
mod attr | A339 | Range |  | add range | -1~275bar | range8
mod attr | A339 | Range |  | add range
mod attr | A339 | ProcessConnection |  | add range | G1/2外螺纹 | processconnection1
mod attr | A339 | ProcessConnection |  | add range | M20*1.5外螺纹 | processconnection2
mod attr | A339 | ProcessConnection |  | add range | NPT1/2内螺纹 | processconnection3
mod attr | A339 | ProcessConnection |  | add range | G1/2外螺纹,齐平式安装 | processconnection4
mod attr | A339 | ProcessConnection |  | add range | G1/2内螺纹 | processconnection5
mod attr | A339 | ProcessConnection |  | add range | M20*1.5内螺纹 | processconnection6
mod attr | A339 | ProcessConnection |  | add range
mod attr | A339 | ProcessConnectionMaterial |  | add range | 316L | processconnectionmaterial1
mod attr | A339 | ProcessConnectionMaterial |  | add range | 哈氏合金C | processconnectionmaterial2
mod attr | A339 | ProcessConnectionMaterial |  | add range
mod attr | A339 | MebraneMaterial |  | add range | 316L | mebranematerial1
mod attr | A339 | MebraneMaterial |  | add range | 哈氏合金C | mebranematerial2
mod attr | A339 | MebraneMaterial |  | add range
mod attr | A339 | OilFill |  | add range | 硅油 | oilfill1
mod attr | A339 | OilFill |  | add range
mod attr | A339 | Range |  | add range | 0~6bar | range1
mod attr | A339 | Range |  | add range | 0~10bar | range2
mod attr | A339 | Range |  | add range | 0~16bar | range3
mod attr | A339 | Range |  | add range | 0~25bar | range4
mod attr | A339 | Range |  | add range | 0~60bar | range5
mod attr | A339 | Range |  | add range | 0~100bar | range6
mod attr | A339 | Range |  | add range | 0~160bar | range7
mod attr | A339 | Range |  | add range | 0~250bar | range8
mod attr | A339 | Range |  | add range