## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A344 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A344 | ProductLine |  | string
物料属性 | 过程连接 | A344 | ProcessConnection |  | string
物料属性 | 接触材质 | A344 | ContactingMaterial |  | string
物料属性 | 过程温度 | A344 | ProcessTemp |  | string
物料属性 | 过程压力 | A344 | ProcessPressure |  | string
物料属性 | 电源 | A344 | Power |  | string
物料属性 | 输出信号 | A344 | OutputSignal |  | string
物料属性 | 电气连接 | A344 | ElectricMounting |  | string
物料属性 | 设定点 | A344 | Setpoint |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A344 | Brand |  | add range | 易福门 | 1185
mod attr | A344 | Brand |  | add range
mod attr | A344 | ProductLine |  | add range | PN | productline1
mod attr | A344 | ProductLine |  | add range
mod attr | A344 | ProcessConnection |  | add range | 主G1/8,辅M5 | processconnection1
mod attr | A344 | ProcessConnection |  | add range
mod attr | A344 | ContactingMaterial |  | add range | 不锈钢(1.4567/304Cu);黄铜;FKM;PPS;硅(镀层) | contactingmaterial1
mod attr | A344 | ContactingMaterial |  | add range
mod attr | A344 | ProcessPressure |  | add range | -1000~1000mbar | processpressure1
mod attr | A344 | ProcessPressure |  | add range
mod attr | A344 | Power |  | add range | 18~36VDC | power1
mod attr | A344 | Power |  | add range
mod attr | A344 | OutputSignal |  | add range | PNP/NPN | outputsignal1
mod attr | A344 | OutputSignal |  | add range
mod attr | A344 | ElectricMounting |  | add range | M12角型可接线插座 | electricmounting1
mod attr | A344 | ElectricMounting |  | add range