## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A318 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A318 | ProductLine |  | string
物料属性 | 应用 | A318 | Application |  | string
物料属性 | 内衬材质 | A318 | LiningMaterial |  | string
物料属性 | 电极材质 | A318 | ElectrodeMaterial |  | string
物料属性 | 电极数量 | A318 | NumOfElectrodes |  | string
物料属性 | 口径 | A318 | Meter |  | string
物料属性 | 连接标准 | A318 | ConnectionStandard |  | string
物料属性 | 变送器分体 | A318 | SplitType |  | string
物料属性 | 危险区认证 | A318 | CertificateForHazardousArea |  | string
物料属性 | 接地环 | A318 | GroundingRing |  | string
物料属性 | 电源 | A318 | Power |  | string
物料属性 | 输出信号 | A318 | OutputSignal |  | string
物料属性 | 面板类型 | A318 | PanelType |  | string
物料属性 | 附加信息 | A318 | AdditionalInformation |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A318 | Brand |  | add range | 艾默生 | 1178
mod attr | A318 | Brand |  | add range | E+H | 1181
mod attr | A318 | Brand |  | add range
mod attr | A318 | ProductLine |  | add range | 8711 | productline1
mod attr | A318 | ProductLine |  | add range | 8750W | productline2
mod attr | A318 | ProductLine |  | add range | E100 | productline3
mod attr | A318 | ProductLine |  | add range | H200 | productline4
mod attr | A318 | ProductLine |  | add range
mod attr | A318 | LiningMaterial |  | add range | PFA | liningmaterial1
mod attr | A318 | LiningMaterial |  | add range | PTFE | liningmaterial2
mod attr | A318 | LiningMaterial |  | add range
mod attr | A318 | ElectrodeMaterial |  | add range | 钽 | electrodematerial1
mod attr | A318 | ElectrodeMaterial |  | add range | 镍合金 | electrodematerial2
mod attr | A318 | ElectrodeMaterial |  | add range | 316L | electrodematerial3
mod attr | A318 | ElectrodeMaterial |  | add range | 合金C22 | electrodematerial4
mod attr | A318 | ElectrodeMaterial |  | add range
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN4 | meter1
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN8 | meter2
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN15 | meter3
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN25 | meter4
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN40 | meter5
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN50 | meter6
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN65 | meter7
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN80 | meter8
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN100 | meter9
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN125 | meter10
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN150 | meter11
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN200 | meter12
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN250 | meter13
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN300 | meter14
mod attr | A318 | Meter |  | add range | DN2 | meter15
mod attr | A318 | Meter |  | add range
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | 法兰对夹,ASME B16.5 (ANSI) Class 150 | connectionstandard1
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | 法兰对夹,EN 1092-1 (DIN) PN 10/16 | connectionstandard2
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | 法兰式(平焊,凸面,碳钢),ASME B16.5,150级 | connectionstandard3
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | 法兰式(平焊,凸面,304),ASME B16.5,150级 | connectionstandard4
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | 法兰式(平焊,凸面,碳钢),EN1092-1,PN16 | connectionstandard5
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | 法兰式(平焊,凸面,304),EN1092-1,PN16 | connectionstandard6
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | Cl.150, 碳钢, 法兰 ASME B16.5 | connectionstandard7
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | PN40, 碳钢, 法兰 EN1092-1 (DIN2501) | connectionstandard8
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | Cl.150, 316L, 法兰 ASME B16.5 | connectionstandard9
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1 | connectionstandard10
mod attr | A318 | ConnectionStandard |  | add range
mod attr | A318 | Power |  | add range | 12~42VDC | power1
mod attr | A318 | Power |  | add range | DC24V | power2
mod attr | A318 | Power |  | add range
mod attr | A318 | OutputSignal |  | add range | 4~20mA HART | outputsignal1
mod attr | A318 | OutputSignal |  | add range