## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A319 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A319 | ProductLine |  | string
物料属性 | 材质 | A319 | Material |  | string
物料属性 | 过程连接 | A319 | ProcessConnection |  | string
物料属性 | 口径 | A319 | Meter |  | string
物料属性 | 认证 | A319 | Certificate |  | string
物料属性 | 电源 | A319 | Power |  | string
物料属性 | 输出信号 | A319 | OutputSignal |  | string
物料属性 | 精度 | A319 | Precision |  | string
物料属性 | 显示及操作 | A319 | DisplayOperation |  | string
物料属性 | 附加信息 | A319 | AdditionalInformation |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A319 | Brand |  | add range | 艾默生 | 1178
mod attr | A319 | Brand |  | add range | E+H | 1181
mod attr | A319 | Brand |  | add range
mod attr | A319 | ProductLine |  | add range | K | productline1
mod attr | A319 | ProductLine |  | add range | F | productline2
mod attr | A319 | ProductLine |  | add range | F300 | productline3
mod attr | A319 | ProductLine |  | add range
mod attr | A319 | Material |  | add range | 316L | material1
mod attr | A319 | Material |  | add range | 316L，不抛光 | material2
mod attr | A319 | Material |  | add range
mod attr | A319 | ProcessConnection |  | add range | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | processconnection1
mod attr | A319 | ProcessConnection |  | add range | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | processconnection2
mod attr | A319 | ProcessConnection |  | add range | CL150 ASME B16.5 | processconnection3
mod attr | A319 | ProcessConnection |  | add range | PN40 EN 1092-1 | processconnection4
mod attr | A319 | ProcessConnection |  | add range | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | processconnection5
mod attr | A319 | ProcessConnection |  | add range | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | processconnection6
mod attr | A319 | ProcessConnection |  | add range
mod attr | A319 | Meter |  | add range | DN25 | meter1
mod attr | A319 | Meter |  | add range | DN50 | meter2
mod attr | A319 | Meter |  | add range | DN80 | meter3
mod attr | A319 | Meter |  | add range | DN40 | meter4
mod attr | A319 | Meter |  | add range | DN100 | meter5
mod attr | A319 | Meter |  | add range | DN150 | meter6
mod attr | A319 | Meter |  | add range
mod attr | A319 | Power |  | add range | 18~100VDC/85~265VAC | power1
mod attr | A319 | Power |  | add range | 100-230VAC/24VDC | power2
mod attr | A319 | Power |  | add range
mod attr | A319 | OutputSignal |  | add range | 4~20mA HART+4~20mA或FO | outputsignal1
mod attr | A319 | OutputSignal |  | add range | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | outputsignal2
mod attr | A319 | OutputSignal |  | add range | 4~20mA HART+FO+RS485 | outputsignal3
mod attr | A319 | OutputSignal |  | add range | 4-20mA HART | outputsignal4
mod attr | A319 | OutputSignal |  | add range
mod attr | A319 | Precision |  | add range | 0.2%质量 | precision1
mod attr | A319 | Precision |  | add range | 0.1%质量 | precision2
mod attr | A319 | Precision |  | add range