## Sheet
| name | PartFamily:name¦attribute[Title] | cassLongDescription | description | cassSpecModel | cassShortDescription | myDesc | mySupplierModelSpec | myA319_Brand | myA319_ProductLine | myA319_Material | myA319_ProcessConnection | myA319_Meter | myA319_Certificate | myA319_Power | myA319_OutputSignal | myA319_Precision | myA319_DisplayOperation | myA319_AdditionalInformation
序号 | 编码 | 分类名称 | PLM物料名称 | ERP物料名称 | ERP型号规格 | 物料简称 | 描述 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 材质 | 过程连接 | 口径 | 认证 | 电源 | 输出信号 | 精度 | 显示及操作 | 附加信息
1 | A319-10001-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S328NZTI16AEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S328NZTI16AEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN25 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
2 | A319-10002-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S179NZTI16AEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S179NZTI16AEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN25 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
3 | A319-10003-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S418NZTI16AEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S418NZTI16AEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN50 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
4 | A319-10004-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S369NZTI16AEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S369NZTI16AEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN50 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
5 | A319-10005-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S355NZTI16AEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S355NZTI16AEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN80 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
6 | A319-10006-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S371NZTI16AEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S371NZTI16AEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN80 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
7 | A319-10007-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S328NZTI16FEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S328NZTI16FEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN25 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
8 | A319-10008-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S179NZTI16FEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S179NZTI16FEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN25 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
9 | A319-10009-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S418NZTI16FEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S418NZTI16FEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN50 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
10 | A319-10010-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S369NZTI16FEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S369NZTI16FEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN50 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
11 | A319-10011-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S355NZTI16FEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S355NZTI16FEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN80 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
12 | A319-10012-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S371NZTI16FEMMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S371NZTI16FEMMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN80 | 无认证 | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
13 | A319-10013-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S328NZTI16AEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S328NZTI16AEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN25 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
14 | A319-10014-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S179NZTI16AEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S179NZTI16AEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN25 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
15 | A319-10015-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S418NZTI16AEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S418NZTI16AEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN50 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
16 | A319-10016-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S369NZTI16AEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S369NZTI16AEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN50 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
17 | A319-10017-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S355NZTI16AEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S355NZTI16AEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN80 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
18 | A319-10018-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S371NZTI16AEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S371NZTI16AEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN80 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
19 | A319-10019-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S328NZTI16FEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S328NZTI16FEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN25 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
20 | A319-10020-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S179NZTI16FEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S179NZTI16FEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN25 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
21 | A319-10021-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S418NZTI16FEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S418NZTI16FEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN50 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
22 | A319-10022-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S369NZTI16FEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S369NZTI16FEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN50 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
23 | A319-10023-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S355NZTI16FEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S355NZTI16FEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN80 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
24 | A319-10024-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S371NZTI16FEZMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S371NZTI16FEZMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN80 | ATEX-2类设备(1区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
25 | A319-10025-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S328NZTI16AEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S328NZTI16AEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN25 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
26 | A319-10026-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S179NZTI16AEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S179NZTI16AEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN25 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
27 | A319-10027-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S418NZTI16AEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S418NZTI16AEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN50 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
28 | A319-10028-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S369NZTI16AEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S369NZTI16AEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN50 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
29 | A319-10029-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S355NZTI16AEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S355NZTI16AEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN80 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
30 | A319-10030-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S371NZTI16AEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S371NZTI16AEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN80 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO | 0.2%质量 | 本地显示和设置
31 | A319-10031-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S328NZTI16FEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S328NZTI16FEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN25 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
32 | A319-10032-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K100S179NZTI16FEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K100S179NZTI16FEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN25 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
33 | A319-10033-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S418NZTI16FEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S418NZTI16FEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN50 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
34 | A319-10034-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K200S369NZTI16FEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K200S369NZTI16FEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN50 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
35 | A319-10035-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S355NZTI16FEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S355NZTI16FEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | CL150 ASME B16.5 F316/F316L | DN80 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
36 | A319-10036-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | K300S371NZTI16FEPMAZZ | 科氏力质量流量计 |  | K300S371NZTI16FEPMAZZ | 艾默生 | K | 316L | PN 40 EN1092-1 F316/F316L | DN80 | NEPSI-2类设备(1 区) | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+4~20mA或FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
37 | A319-10037-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F100S128CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F100S128CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN25 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
38 | A319-10038-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F100S179CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F100S179CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN25 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
39 | A319-10039-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F200S341CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F200S341CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN40 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
40 | A319-10040-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F200S418CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F200S418CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN50 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
41 | A319-10041-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F200S368CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F200S368CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN40 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
42 | A319-10042-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F200S369CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F200S369CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN50 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
43 | A319-10043-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F300S355CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F300S355CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN80 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
44 | A319-10044-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F300S425CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F300S425CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN100 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
45 | A319-10045-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F300S371CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F300S371CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN80 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
46 | A319-10046-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F300S372CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F300S372CCEPMZ1ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN100 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.2%质量 | 本地显示和设置
47 | A319-10047-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F100S128CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F100S128CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN25 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
48 | A319-10048-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F100S179CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F100S179CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN25 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
49 | A319-10049-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F200S341CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F200S341CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN40 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
50 | A319-10050-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F200S418CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F200S418CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN50 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
51 | A319-10051-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F200S368CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F200S368CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN40 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
52 | A319-10052-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F200S369CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F200S369CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN50 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
53 | A319-10053-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F300S355CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F300S355CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN80 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
54 | A319-10054-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F300S425CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F300S425CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | CL150 ASME B16.5 | DN100 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
55 | A319-10055-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F300S371CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F300S371CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN80 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
56 | A319-10056-1178 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | F300S372CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 科氏力质量流量计 |  | F300S372CCEPM11ZZ+1700I12AEPMZZZ | 艾默生 | F | 316L | PN40 EN 1092-1 | DN100 | NEPSI | 18~100VDC/85~265VAC | 4~20mA HART+FO+RS485 | 0.1%质量 | 本地显示和设置
57 | A319-10057-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B50-AAIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B50-AAIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN50 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
58 | A319-10058-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B50-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B50-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN50 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
59 | A319-10059-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B50-BSIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B50-BSIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN50 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
60 | A319-10060-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B50-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B50-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN50 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
61 | A319-10061-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B40-AAIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B40-AAIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN40 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
62 | A319-10062-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B40-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B40-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN40 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
63 | A319-10063-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B40-BSIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B40-BSIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN40 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
64 | A319-10064-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B40-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B40-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN40 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
65 | A319-10065-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B80-AAIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B80-AAIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN80 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
66 | A319-10066-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B80-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B80-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN80 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
67 | A319-10067-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B80-BSIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B80-BSIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN80 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
68 | A319-10068-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B80-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B80-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN80 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
69 | A319-10069-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B1H-AAIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B1H-AAIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN100 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
70 | A319-10070-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B1H-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B1H-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN100 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
71 | A319-10071-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B1H-BSIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B1H-BSIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN100 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
72 | A319-10072-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B1H-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B1H-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN100 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
73 | A319-10073-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B1F-AAIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B1F-AAIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN150 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
74 | A319-10074-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B1F-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B1F-AAIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN150 | 非防爆场合 | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
75 | A319-10075-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B1F-BSIBAAAFAASAAASAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B1F-BSIBAAAFAASAAASAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | Cl.150 RF, 316L, 法兰 ASME B16.5 | DN150 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置
76 | A319-10076-1181 | 科氏力质量流量计¦A319 | 科氏力质量流量计 | 科氏力质量流量计 | 8F3B1F-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | 科氏力质量流量计 |  | 8F3B1F-BSIBAAAFAASAD2SAA1 | E+H | F300 | 316L，不抛光 | PN40, 316L, 法兰 EN1092-1-B | DN150 | ATEX+IECEx; Z2, IIC | 100-230VAC/24VDC | 4-20mA HART | 0.1%质量 | 本地显示和设置