## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A322 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A322 | ProductLine |  | string
物料属性 | 应用 | A322 | Application |  | string
物料属性 | 口径 | A322 | Meter |  | string
物料属性 | 法兰规格 | A322 | Flange |  | string
物料属性 | 温压补偿 | A322 | Compensate |  | string
物料属性 | 变送器分体 | A322 | SplitType |  | string
物料属性 | 温度范围 | A322 | TemperatureRange |  | string
物料属性 | 接液材质 | A322 | ContactMaterial |  | string
物料属性 | 防爆认证 | A322 | ExplosionProofCertificate |  | string
物料属性 | 电源 | A322 | Power |  | string
物料属性 | 信号 | A322 | Signal |  | string
物料属性 | 附加信息 | A322 | AdditionalInformation |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A322 | Brand |  | add range | 艾默生 | 1178
mod attr | A322 | Brand |  | add range | E+H | 1181
mod attr | A322 | Brand |  | add range
mod attr | A322 | ProductLine |  | add range | 8600D | productline1
mod attr | A322 | ProductLine |  | add range | 8800D | productline2
mod attr | A322 | ProductLine |  | add range | F200 | productline3
mod attr | A322 | ProductLine |  | add range
mod attr | A322 | Application |  | add range | 饱和蒸汽,质量流量 | application1
mod attr | A322 | Application |  | add range | 液体、气体/蒸汽,体积流量 | application2
mod attr | A322 | Application |  | add range | 蒸汽,体积流量 | application3
mod attr | A322 | Application |  | add range | 蒸汽,体积流量,高温 | application4
mod attr | A322 | Application |  | add range
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN25 | meter1
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN40 | meter2
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN50 | meter3
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN80 | meter4
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN100 | meter5
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN150 | meter6
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN200 | meter7
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN15 | meter8
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN250 | meter9
mod attr | A322 | Meter |  | add range | DN300 | meter10
mod attr | A322 | Meter |  | add range
mod attr | A322 | Flange |  | add range | ASME B16.5 (ANSI) RF 150 级 | flange1
mod attr | A322 | Flange |  | add range | EN 1092-1 PN 16 B1型 | flange2
mod attr | A322 | Flange |  | add range | Cl.150 RF Sch.40, 法兰 ASME B16.5 | flange3
mod attr | A322 | Flange |  | add range | PN40, 法兰 EN1092-1-B1 (DIN2501) | flange4
mod attr | A322 | Flange |  | add range
mod attr | A322 | Compensate |  | add range | 温度补偿 | compensate1
mod attr | A322 | Compensate |  | add range | 无补偿 | compensate2
mod attr | A322 | Compensate |  | add range
mod attr | A322 | Power |  | add range | DC24V | power1
mod attr | A322 | Power |  | add range | 24VDC | power2
mod attr | A322 | Power |  | add range
mod attr | A322 | Signal |  | add range | 2线,4~20mA HART | signal1
mod attr | A322 | Signal |  | add range | 4~20mA HART | signal2
mod attr | A322 | Signal |  | add range