## ASHT-01-X-0
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 类型 | 过程条件 | 探头长度 | 输出通道 | 电气参数 | 温度输出量程
1 | 温湿度变送器 | EE23-PFTC3055HC01/AB6-T05 | E+E | EE23 | 相对湿度+温度，分体探头，敏感元件镀膜，不锈钢烧结过滤器 | 可耐受120℃ | 200mm | 相对湿度RH+温度 | 24V供电，4~20mA，5m电缆 | 0~100℃
2 | 温湿度变送器 | EE23-PFTC3056HC01/AB6-T05 | E+E | EE23 | 相对湿度+温度，分体探头，敏感元件镀膜，不锈钢烧结过滤器 | 可耐受120℃ | 400mm | 相对湿度RH+温度 | 24V供电，4~20mA，5m电缆 | 0~100℃