## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A337 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A337 | ProductLine |  | string
物料属性 | 类型 | A337 | Type |  | string
物料属性 | 过程条件 | A337 | ProcessCondition |  | string
物料属性 | 探头长度 | A337 | LengthOfSensor |  | string
物料属性 | 输出通道 | A337 | OutputChannel |  | string
物料属性 | 电气参数 | A337 | ElectricParameters |  | string
物料属性 | 温度输出量程 | A337 | TempOutputRange |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A337 | Brand |  | add range | E+E | 1242
mod attr | A337 | Brand |  | add range
mod attr | A337 | ProductLine |  | add range | EE23 | productline1
mod attr | A337 | ProductLine |  | add range
mod attr | A337 | LengthOfSensor |  | add range | 200mm | lengthofsensor1
mod attr | A337 | LengthOfSensor |  | add range | 400mm | lengthofsensor2
mod attr | A337 | LengthOfSensor |  | add range
mod attr | A337 | OutputChannel |  | add range | 相对湿度RH+温度 | outputchannel1
mod attr | A337 | OutputChannel |  | add range
mod attr | A337 | ElectricParameters |  | add range | 24V供电，4~20mA，5m电缆 | electricparameters1
mod attr | A337 | ElectricParameters |  | add range