## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A306 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A306 | ProductLine |  | string
物料属性 | 过程连接 | A306 | ProcessConnection |  | string
物料属性 | 浮球式样 | A306 | FloaterType |  | string
物料属性 | 本体管 | A306 | BodyTube |  | string
物料属性 | 翻板指示器 | A306 | Indicator |  | string
物料属性 | 外型结构-上端型式 | A306 | UpperEndType |  | string
物料属性 | 外型结构-下端型式 | A306 | LowerEndType |  | string
物料属性 | 压力范围 | A306 | PressureRange |  | string
物料属性 | 量程 | A306 | Range |  | string
物料属性 | 传送器 | A306 | Transmitter |  | string
物料属性 | 刻度尺 | A306 | ScaleMark |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A306 | Brand |  | add range | 上海凡宜 | 1139
mod attr | A306 | Brand |  | add range
mod attr | A306 | ProductLine |  | add range | EF | productline1
mod attr | A306 | ProductLine |  | add range | EF Ex | productline2
mod attr | A306 | ProductLine |  | add range
mod attr | A306 | ProcessConnection |  | add range | 法兰连接,DN25,PN16 | processconnection1
mod attr | A306 | ProcessConnection |  | add range | 法兰连接,DN50,PN16 | processconnection2
mod attr | A306 | ProcessConnection |  | add range
mod attr | A306 | PressureRange |  | add range | -1~10kg/cm2 | pressurerange1
mod attr | A306 | PressureRange |  | add range
mod attr | A306 | Range |  | add range | 450mm | range1
mod attr | A306 | Range |  | add range | 550mm | range2
mod attr | A306 | Range |  | add range | 650mm | range3
mod attr | A306 | Range |  | add range | 750mm | range4
mod attr | A306 | Range |  | add range | 500mm | range5
mod attr | A306 | Range |  | add range | 600mm | range6
mod attr | A306 | Range |  | add range | 700mm | range7
mod attr | A306 | Range |  | add range | 800mm | range8
mod attr | A306 | Range |  | add range | 900mm | range9
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1000mm | range10
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1100mm | range11
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1200mm | range12
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1300mm | range13
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1400mm | range14
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1500mm | range15
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1600mm | range16
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1700mm | range17
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1800mm | range18
mod attr | A306 | Range |  | add range | 1900mm | range19
mod attr | A306 | Range |  | add range | 2000mm | range20
mod attr | A306 | Range |  | add range | 2100mm | range21
mod attr | A306 | Range |  | add range | 2200mm | range22
mod attr | A306 | Range |  | add range | 2400mm | range23
mod attr | A306 | Range |  | add range | 2600mm | range24
mod attr | A306 | Range |  | add range | 2800mm | range25
mod attr | A306 | Range |  | add range | 3000mm | range26
mod attr | A306 | Range |  | add range | 3200mm | range27
mod attr | A306 | Range |  | add range | 3400mm | range28
mod attr | A306 | Range |  | add range | 3600mm | range29
mod attr | A306 | Range |  | add range