## A003
是否必填 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 规格 | 备注
1 | IO模块 | 6ES72211BF320XB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1200 数字量扩展模块 | 8输入 DC24V
2 | IO模块 | 6ES72211BH320XB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1200 数字量扩展模块 | 16输入 DC24V
3 | IO模块 | 6ES72221HF320XB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1200 数字量扩展模块 | 8输出继电器
4 | IO模块 | 6ES72221HH320XB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1200 数字量扩展模块 | 16输出继电器
5 | IO模块 | 6ES72231PL320XB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1200 数字量扩展模块 | 16输入DC24V/16输出继电器
6 | IO模块 | 6ES72350KD220XA0 | 西门子 | SIMATIC S7-200 模拟量模块 |  | EM235 模拟量输入输出模块/4输入/1输出
7 | IO模块 | 6ES72317PC220XA0 | 西门子 | SIMATIC S7-200 模拟量模块 |  | EM231 热电阻模块/4输入
8 | IO模块 | 6ES72314HD320XB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1200 模拟量扩展模块 |  | SM1231/4AI 13位
9 | IO模块 | 6ES72315PD320XB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1200 模拟量扩展模块 |  | SM1231/4RTD 16位
10 | IO模块 | 6ES72344HE320XB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1200 模拟量扩展模块 |  | SM1234/4AI/2AO
11 | IO模块 | 6ES73211BH020AA0 | 西门子 | SIMATIC S7-300 数字量输入模块 | 16数字量输入 | 电位隔离
12 | IO模块 | 6ES73211BL000AA0 | 西门子 | SIMATIC S7-300 数字量输入模块 | 32数字量输入 | 电位隔离
13 | IO模块 | 6ES73221BH100AA0 | 西门子 | SIMATIC S7-300 数字量输出模块 | 16数字量输出 | 0.5A；电位隔离
14 | IO模块 | 6ES73221BL000AA0 | 西门子 | SIMATIC S7-300 数字量输出模块 | 32数字量输出 | 0.5A；电位隔离
15 | IO模块 | 6ES73231BL000AA0 | 西门子 | SIMATIC S7-300 数字量输入输出模块 | 16数字量输入和16数字量输出
16 | IO模块 | 6ES73311KF020AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-300 模拟量输入模块 | 8模拟量输入 | 13位；66ms
17 | IO模块 | 6ES73317TF010AB0 | 西门子 | HART 模拟输入 SM 331 | 8AI | 用于 ET200M 带 IM153-2 1 x 20 针，0/4 - 20mA HART
18 | IO模块 | 6ES73325HF000AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-300 模拟量输出模块 | 8模拟量输出 | 11/12位；电位隔离
19 | IO模块 | 6ES75211BL000AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 数字量输入模块 | 高性能DI32x24V DC HF | 35mm模块，不含前连接器
20 | IO模块 | 6ES75211BL100AA0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 数字量输入模块 | DI32x24V DC BA | 25mm模块，含前连接器
21 | IO模块 | 6ES75211BH000AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 数字量输入模块 | 高性能DI16x24V DC HF | 35mm模块，不含前连接器
22 | IO模块 | 6ES75211BH100AA0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 数字量输入模块 | DI16x24V DC BA | 35mm模块，不含前连接器
23 | IO模块 | 6ES75221BL010AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 数字量输出模块 | 晶体管DQ32x24V DC/0.5A HF | 35mm模块，不含前连接器
24 | IO模块 | 6ES75221BL100AA0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 数字量输出模块 | 晶体管DQ32x24V DC/0.5A BA | 25mm模块，含前连接器
25 | IO模块 | 6ES75221BH010AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 数字量输出模块 | 晶体管DQ16x24V DC/0.5A HF | 35mm模块，不含前连接器
26 | IO模块 | 6ES75225HH000AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 数字量输出模块 | 继电器DQ16x230V AC/2A ST(RELAY) | 35mm模块，不含前连接器
27 | IO模块 | 6ES75231BL000AA0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 数字量输输入输出模块 | DI16/DQ16数字量输入/输出模块 | 16x24VDC/16x24VDC/0.5A BA,25mm模块,含前连接器
28 | IO模块 | 6ES75317KF000AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 模拟量输入模块 | AI 8x U/I/RTD/TC ST
29 | IO模块 | 6ES75317QD000AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 模拟量输入模块 | AI 4x U/I/RTD/TC ST
30 | IO模块 | 6ES75325HF000AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 模拟量输出模块 | AQ 8模拟输出模块 | 高速AQ 8x U/I HS, 35mm模块，不含前连接器
31 | IO模块 | 6ES75325HD000AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 模拟量输出模块 | AQ 4模拟输出模块 | AQ 4xU/I ST,35mm模块，不含前连接器
32 | IO模块 | 6ES75325ND000AB0 | 西门子 | SIMATIC S7-1500 模拟量输出模块 | AQ 4模拟输出模块 | AQ 4xU/I HF,35mm模块,不含前连接器
33 | IO模块 | 6ES71316BH000BA0 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 开关量输入 | 16DI,24VDC,标准型 | 适用A0型基座单元
34 | IO模块 | 6ES71316BF000BA0 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 开关量输入 | 8DI,24VDC,标准型 | 适用A0型基座单元
35 | IO模块 | 6ES71326BF000BA0 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 开关量输出 | 8DO,24VDC/0.5A,标准型 | 适用A0型基座单元
36 | IO模块 | 6ES71326BH000BA0 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 开关量输出 | 16DO,24VUC/0.5A,标准型 | 适用A0型基座单元
37 | IO模块 | 6ES71346GD000BA1 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 模拟量输入 | 4AI,I,2/4-WIRE,标准型 | 适用A0或A1型基座单元
38 | IO模块 | 6ES71346GF000AA1 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 模拟量输入 | 8AI,I,2/4-WIRE,基本型 | 适用A0或A1型基座单元
39 | IO模块 | 6ES71346JD000CA1 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 模拟量输入 | 4AI,RTD/TC,2/3/4-WIRE,高性能 | 适用A0或A1型基座单元
40 | IO模块 | 6ES71346JF000CA1 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 模拟量输入 | 8AI,RTD/TC 2-WIRE,高性能型 | 适用A0或A1型基座单元
41 | IO模块 | 6ES71346TD000CA1 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 模拟量输入 | 4AI,I,2-WIRE HART,高性能 | HART模块
42 | IO模块 | 6ES71356HD000BA | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 模拟量输出 | 4AO,U/I,标准型 | 适用A0或A1型基座单元
43 | IO模块 | 6ES71356GB000BA1 | 西门子 | SIMATIC ET 200SP 模拟量输出 | 2AO,I,标准型 | 适用A0或A1型基座单元
44 | IO模块 | 6ES71314BF000AA0 | 西门子 | SIMATIC ET 200S 开关量输入 | 8DI,DC 24V,标准型
45 | IO模块 | 6ES71324BF000AA0 | 西门子 | SIMATIC ET 200S 开关量输出 | 8DO,DC 24 V/0.5A,标准型
46 | IO模块 | 6ES71324BF000AB0 | 西门子 | SIMATIC ET 200S 开关量输出 | 8DO,DC 24/0.5A,高性能型
47 | IO模块 | 6ES71344GD000AB0 | 西门子 | SIMATIC ET 200S 模拟量输入 | 4AI,I,标准型,2线制
48 | IO模块 | 6ES71344GB110AB0 | 西门子 | SIMATIC ET 200S 模拟量输入 | 2AI,I,标准型,4线制
49 | IO模块 | 6ES71354GB010AB0 | 西门子 | SIMATIC ET 200S 模拟量输出 | 2AO,I,标准型
50 | IO模块 | 6ES76508DK800AA0 | 西门子 | ET 200PA SMART | ET200PA ,32-DI | PCS7模块
51 | IO模块 | 6ES76508EK800AA0 | 西门子 | ET 200PA SMART | ET200PA ,32-DO | PCS7模块
52 | IO模块 | 6ES76508AK700AA0 | 西门子 | ET 200PA SMART | ET200PA ,16-AI | PCS7模块
53 | IO模块 | 6ES76508BK600AA0 | 西门子 | ET 200PA SMART | ET200PA ,8-AO | PCS7模块
54 | IO模块 | IC200MDL650 | GE | VersaMax IO模块 | 32DI
55 | IO模块 | IC200MDL750 | GE | VersaMax IO模块 | 32DO
56 | IO模块 | IC200ALG264 | GE | VersaMax IO模块 | 15AI
57 | IO模块 | IC200ALG326 | GE | VersaMax IO模块 | 8AO
58 | IO模块 | IC695ALG626 | GE | RX3I IO模块 | 16AI | HART模块
59 | IO模块 | 750-1400 | 万可 | WAGO IO模块 | 16 通道DI | 带扁平口，可转接模组
60 | IO模块 | 750-1405 | 万可 | WAGO IO模块 | 16 通道DI
61 | IO模块 | 750-1500 | 万可 | WAGO IO模块 | 16 通道DO | 带扁平口，可转接模组
62 | IO模块 | 750-1504 | 万可 | WAGO IO模块 | 16 通道DO
63 | IO模块 | 750-455 | 万可 | WAGO IO模块 | 4 通道AI 4-20mA
64 | IO模块 | 750-555 | 万可 | WAGO IO模块 | 4 通道AO 4-20mA
65 | IO模块 | 750-496 | 万可 | WAGO IO模块 | 8 通道模拟量输入模块
66 | IO模块 | 750-458 | 万可 | WAGO IO模块 | 8 通道热电偶模块
67 | IO模块 | 750-497 | 万可 | WAGO IO模块 | 8 通道模拟量输入模块
68 | IO模块 | 750-482 | 万可 | WAGO IO模块 | 2AI 4-20mA 16位 单端输入 HART