## A003
是否必填 |  |  | 1 | 1 | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 备注
1 | UPS工业电源 | CASTLE_C10KS | 山特 | 深圳UPS不间断电源 | 输入120VAC～275VAC 输出45A
2 | UPS工业电源 | CASTLE_C6KS | 山特 | 深圳UPS不间断电源 | 输入120VAC～275VAC 输出27A
3 | UPS工业电源 | 6KVA N6K/6KW | 台达 | 不间断电源,在线式稳压电源
4 | UPS工业电源 | GES-EH10K | 台达 | 不间断电源,在线式稳压电源