## A003
是否必填 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 穿孔尺寸(mm) | 输出电流类型 | 输出标称值 | 输入电流类型 | 输入标称值 | 测量值类型 | 安装方式 | 精确等级
1 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I 0.5级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电流 | DC4-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
2 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I 0.5级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电流 | DC0-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
3 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I 0.2级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电流 | DC4-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
4 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I 0.2级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电流 | DC0-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
5 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I-T 0.5级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电流 | DC4-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
6 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I-T 0.5级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电流 | DC0-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
7 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I-T 0.2级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电流 | DC4-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
8 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I-T 0.2级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电流 | DC0-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
9 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I 0.5级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电压 | DC1-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
10 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I 0.5级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电压 | DC0-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
11 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I 0.2级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电压 | DC1-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
12 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I 0.2级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电压 | DC0-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
13 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I-T 0.5级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电压 | DC1-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
14 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I-T 0.5级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电压 | DC0-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
15 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I-T 0.2级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电压 | DC1-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
16 | 交流电流变送器 | BA05-AI/I-T 0.2级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 5 | 单相交流电流 | ACO-（0.5-10）A | 直流电压 | DC0-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
17 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I 0.5级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电流 | DC4-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
18 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I 0.5级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电流 | DC0-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
19 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I 0.2级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电流 | DC4-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
20 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I 0.2级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电流 | DC0-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
21 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I-T 0.5级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电流 | DC4-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
22 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I-T 0.5级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电流 | DC0-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
23 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I-T 0.2级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电流 | DC4-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
24 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I-T 0.2级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电流 | DC0-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
25 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I 0.5级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电压 | DC1-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
26 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I 0.5级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电压 | DC0-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
27 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I 0.2级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电压 | DC1-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
28 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I 0.2级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电压 | DC0-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
29 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I-T 0.5级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电压 | DC1-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
30 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I-T 0.5级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电压 | DC0-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
31 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I-T 0.2级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电压 | DC1-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
32 | 交流电流变送器 | BA10-AI/I-T 0.2级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 10 | 单相交流电流 | ACO-（8-50）A | 直流电压 | DC0-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
33 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I 0.5级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电流 | DC4-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
34 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I 0.5级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电流 | DC0-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
35 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I 0.2级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电流 | DC4-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
36 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I 0.2级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电流 | DC0-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
37 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I-T 0.5级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电流 | DC4-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
38 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I-T 0.5级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电流 | DC0-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
39 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I-T 0.2级 DC4-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电流 | DC4-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
40 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I-T 0.2级 DC0-20mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电流 | DC0-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
41 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I 0.5级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电压 | DC1-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
42 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I 0.5级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电压 | DC0-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
43 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I 0.2级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电压 | DC1-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
44 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I 0.2级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电压 | DC0-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
45 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I-T 0.5级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电压 | DC1-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
46 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I-T 0.5级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电压 | DC0-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
47 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I-T 0.2级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电压 | DC1-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
48 | 交流电流变送器 | BA20-AI/I-T 0.2级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 20 | 单相交流电流 | ACO-（40-200）A | 直流电压 | DC0-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
49 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I 0.5级 DC4-50mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电流 | DC4-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
50 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I 0.5级 DC0-50mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电流 | DC0-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
51 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I 0.2级 DC4-50mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电流 | DC4-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
52 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I 0.2级 DC0-50mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电流 | DC0-20mA | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
53 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I-T 0.5级 DC4-50mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电流 | DC4-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
54 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I-T 0.5级 DC0-50mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电流 | DC0-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
55 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I-T 0.2级 DC4-50mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电流 | DC4-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
56 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I-T 0.2级 DC0-50mA 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电流 | DC0-20mA | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
57 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I 0.5级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电压 | DC1-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
58 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I 0.5级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电压 | DC0-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
59 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I 0.2级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电压 | DC1-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
60 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I 0.2级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电压 | DC0-5V | 平均值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
61 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I-T 0.5级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电压 | DC1-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
62 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I-T 0.5级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电压 | DC0-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.5级
63 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I-T 0.2级 DC1-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电压 | DC1-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级
64 | 交流电流变送器 | BA50-AI/I-T 0.2级 DC0-5V 导轨式 | 安科瑞 | BA系列交流电流传感器 | 50 | 单相交流电流 | ACO-（60-600）A | 直流电压 | DC0-5V | 真有效值测量 | 35mm导轨式安装 | 0.2级