## A003
是否必填 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 电机功率 | 相数及电压 | 通讯代号 | EMC滤波器 | 备注
1 | 低压变频器 | ATV340U07N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 0.75KW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
2 | 低压变频器 | ATV340U15N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 1.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
3 | 低压变频器 | ATV340U22N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 2.2kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
4 | 低压变频器 | ATV340U30N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 3kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
5 | 低压变频器 | ATV340U40N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 4kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
6 | 低压变频器 | ATV340U55N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 5.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
7 | 低压变频器 | ATV340U75N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 7.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
8 | 低压变频器 | ATV340D11N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 11kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
9 | 低压变频器 | ATV340D15N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 15kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
10 | 低压变频器 | ATV340D18N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 18kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
11 | 低压变频器 | ATV340D22N4 | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 22kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
12 | 低压变频器 | ATV340U07N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 0.75KW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
13 | 低压变频器 | ATV340U15N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 1.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
14 | 低压变频器 | ATV340U22N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 2.2kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
15 | 低压变频器 | ATV340U30N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 3kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
16 | 低压变频器 | ATV340U40N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 4kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
17 | 低压变频器 | ATV340U55N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 5.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
18 | 低压变频器 | ATV340U75N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 7.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
19 | 低压变频器 | ATV340D11N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 11kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
20 | 低压变频器 | ATV340D15N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 15kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
21 | 低压变频器 | ATV340D18N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 18kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
22 | 低压变频器 | ATV340D22N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 22kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
23 | 低压变频器 | ATV340D30N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 30kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
24 | 低压变频器 | ATV340D37N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 37kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
25 | 低压变频器 | ATV340D45N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 45kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
26 | 低压变频器 | ATV340D55N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 55kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
27 | 低压变频器 | ATV340D75N4E | 施耐德 | ATV340系列变频器 | 75kW | 三相350-480V 50/60Hz | 以太网 | 标准集成EMC滤波器 | 重载应用
28 | 低压变频器 | ATV630U07N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 0.75KW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
29 | 低压变频器 | ATV630U15N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 1.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
30 | 低压变频器 | ATV630U22N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 2.2kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
31 | 低压变频器 | ATV630U30N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 3kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
32 | 低压变频器 | ATV630U40N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 4kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
33 | 低压变频器 | ATV630U55N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 5.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
34 | 低压变频器 | ATV630U75N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 7.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
35 | 低压变频器 | ATV630D11N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 11kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
36 | 低压变频器 | ATV630D15N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 15kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
37 | 低压变频器 | ATV630D18N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 18kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
38 | 低压变频器 | ATV630D22N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 22kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
39 | 低压变频器 | ATV630D30N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 30kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
40 | 低压变频器 | ATV630D37N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 37kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
41 | 低压变频器 | ATV630D45N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 45kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
42 | 低压变频器 | ATV630D55N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 55kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
43 | 低压变频器 | ATV630D75N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 75kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
44 | 低压变频器 | ATV630D90N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 90kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
45 | 低压变频器 | ATV630C11N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 110kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
46 | 低压变频器 | ATV630C13N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 130kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
47 | 低压变频器 | ATV630C16N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 160kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
48 | 低压变频器 | ATV630C22N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 220kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
49 | 低压变频器 | ATV630C25N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 250kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
50 | 低压变频器 | ATV630C31N4 | 施耐德 | ATV630系列标准变频器 | 310kW | 三相350-480V 50/60Hz | 无代号 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
51 | 低压变频器 | ATV930U07N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 0.75KW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
52 | 低压变频器 | ATV930U15N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 1.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
53 | 低压变频器 | ATV930U22N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 2.2kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
54 | 低压变频器 | ATV930U30N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 3kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
55 | 低压变频器 | ATV930U40N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 4kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
56 | 低压变频器 | ATV930U55N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 5.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式
57 | 低压变频器 | ATV930U75N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 7.5kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
58 | 低压变频器 | ATV930D11N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 11kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
59 | 低压变频器 | ATV930D15N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 15kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
60 | 低压变频器 | ATV930D18N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 18kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
61 | 低压变频器 | ATV930D22N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 22kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
62 | 低压变频器 | ATV930D30N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 30kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
63 | 低压变频器 | ATV930D37N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 37kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
64 | 低压变频器 | ATV930D45N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 45kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
65 | 低压变频器 | ATV930D55N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 55kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
66 | 低压变频器 | ATV930D75N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 75kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
67 | 低压变频器 | ATV930D90N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 90kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
68 | 低压变频器 | ATV930C11N4C | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 110kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
69 | 低压变频器 | ATV930C13N4C | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 130kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
70 | 低压变频器 | ATV930C16N4C | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 160kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
71 | 低压变频器 | ATV930C22N4 | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 220kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
72 | 低压变频器 | ATV930C25N4C | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 250kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
73 | 低压变频器 | ATV930C31N4C | 施耐德 | ATV930系列标准变频器 | 310kW | 三相350-480V 50/60Hz | 集成MODBUS TCP/IP双口 | 采用集成C2类EMC滤波器 | 壁挂式，轻载
74 | 低压变频器 | ACS580-01-02A6-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 0.75kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
75 | 低压变频器 | ACS580-01-03A3-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 1.1kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
76 | 低压变频器 | ACS580-01-04A0-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 1.5kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
77 | 低压变频器 | ACS580-01-05A6-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 2.2kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
78 | 低压变频器 | ACS580-01-07A2-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 3kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
79 | 低压变频器 | ACS580-01-09A4-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 4kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
80 | 低压变频器 | ACS580-01-12A6-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 5.5kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
81 | 低压变频器 | ACS580-01-017A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 7.5kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
82 | 低压变频器 | ACS580-01-025A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 11kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
83 | 低压变频器 | ACS580-01-032A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 15kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
84 | 低压变频器 | ACS580-01-038A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 18.5kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
85 | 低压变频器 | ACS580-01-045A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 22kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
86 | 低压变频器 | ACS580-01-062A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 30kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
87 | 低压变频器 | ACS580-01-073A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 37kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
88 | 低压变频器 | ACS580-01-088A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 45kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
89 | 低压变频器 | ACS580-01-106A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 55kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
90 | 低压变频器 | ACS580-01-145A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 75kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
91 | 低压变频器 | ACS580-01-169A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 90kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
92 | 低压变频器 | ACS580-01-206A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 110kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
93 | 低压变频器 | ACS580-01-246A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 132kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
94 | 低压变频器 | ACS580-01-293A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 160kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
95 | 低压变频器 | ACS580-01-363A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 200kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
96 | 低压变频器 | ACS580-01-430A-4 | ABB | ACS580-01系列变频器 | 250kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 标配内置C2滤波器 | 一般应用
97 | 低压变频器 | ACS580-04-505A-4 | ABB | ACS580-04系列变频器 | 250kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 可选件 | 一般应用
98 | 低压变频器 | ACS580-04-585A-4 | ABB | ACS580-04系列变频器 | 315kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 可选件 | 一般应用
99 | 低压变频器 | ACS580-04-650A-4 | ABB | ACS580-04系列变频器 | 355kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 可选件 | 一般应用
100 | 低压变频器 | ACS580-04-725A-4 | ABB | ACS580-04系列变频器 | 400kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 可选件 | 一般应用
101 | 低压变频器 | ACS580-04-820A-4 | ABB | ACS580-04系列变频器 | 450kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 可选件 | 一般应用
102 | 低压变频器 | ACS580-04-880A-4 | ABB | ACS580-04系列变频器 | 500kW | 三相AC380V-415V | 无代号 | 可选件 | 一般应用
103 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 0.55kW AF FSA | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 0.55kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
104 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 0.75kW AF FSA | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 0.75kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
105 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 1.1kW AF FSA | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 1.1kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
106 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 1.5kW AF FSA | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 1.5kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
107 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 2.2kW AF FSA | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 2.2kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
108 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 3.0kW AF FSA | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 3.0kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
109 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 4.0kW AF FSA | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 4.0kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
110 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 5.5kW AF FSB | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 5.5kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
111 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 7.5kW AF FSB | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 7.5kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
112 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 11kW AF FSC | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 11kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
113 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 15kW AF FSC | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 15kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
114 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 18.5kW AF FSC | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 18.5kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
115 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 22kW AF FSD | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 22kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
116 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 30kW AF FSD | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 30kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
117 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 37kW AF FSD | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 37kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
118 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 45kW AF FSD | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 45kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
119 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 55kW AF FSE | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 55kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
120 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 75kW AF FSF | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 75kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
121 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 90kW AF FSF | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 90kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
122 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 100kW AF FSF | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 100kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
123 | 低压变频器 | SINAMICS G120C 132kW AF FSF | 西门子 | SINAMICS G120C系列紧凑型变频器 | 132kW | AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 内置EMC A级/C2滤波器 | 轻载应用
124 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 0.55kW AL FSA+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 0.55kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
125 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 0.75kW AL FSA+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 0.75kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
126 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 1.1kW AL FSA+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 1.1kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
127 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 1.5kW AL FSA+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 1.5kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
128 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 2.2kW AL FSA+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 2.2kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
129 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 3kW AL FSA+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 3.0kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
130 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 4kW AL FSB+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 4.0kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
131 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 5.5kW AL FSB+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 5.5kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
132 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 7.5kW AL FSB+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 7.5kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
133 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 11kW AL FSC+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 11kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
134 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 15kW AL FSC+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 15kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
135 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 18.5kW AL FSD+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 18.5kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
136 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 22kW AL FSD+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 22kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
137 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 30kW AL FSD+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 30kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
138 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 37kW AL FSD+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 37kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
139 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 45kW AL FSE+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 45kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
140 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 55kW AL FSE+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 55kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
141 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 75kW AL FSF+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 75kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
142 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 90kW AL FSF+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 90kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
143 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 110kW AL FSF+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 100kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
144 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240-2 132kW AL FSF+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 132kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
145 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240 160kW UA FSGX+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 160kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
146 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240 200kW UA FSGX+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 200kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
147 | 低压变频器 | SINAMICS G120 PM240 250kW UA FSGX+CU240E-2PN 3 AC380-480V标准型 | 西门子 | SINAMICS G120系列变频器 | 250kW | 3相AC380-480V标准型 | PROFINET,Ethemet/IP | 带内置A级滤波器 | 轻载应用
148 | 低压变频器 | FC-360-HK37-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 0.37kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
149 | 低压变频器 | FC-360-HK55-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 0.55kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
150 | 低压变频器 | FC-360-HK75-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 0.75kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
151 | 低压变频器 | FC-360-H1K1-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 1.1kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
152 | 低压变频器 | FC-360-H1K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 1.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
153 | 低压变频器 | FC-360-H2K2-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 2.2kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
154 | 低压变频器 | FC-360-H3K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 3.0kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
155 | 低压变频器 | FC-360-H4K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 4.0kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
156 | 低压变频器 | FC-360-H5K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 5.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
157 | 低压变频器 | FC-360-H7K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 7.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
158 | 低压变频器 | FC-360-H11K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 11kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
159 | 低压变频器 | FC-360-H15K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 15kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
160 | 低压变频器 | FC-360-H18K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 18.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
161 | 低压变频器 | FC-360-H22K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 22kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
162 | 低压变频器 | FC-360-H30K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 30kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
163 | 低压变频器 | FC-360-H37K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 37kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
164 | 低压变频器 | FC-360-H45K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 45kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
165 | 低压变频器 | FC-360-H55K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 55kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
166 | 低压变频器 | FC-360-H75K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 75kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
167 | 低压变频器 | FC-360-HK37-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 0.37kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
168 | 低压变频器 | FC-360-HK55-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 0.55kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
169 | 低压变频器 | FC-360-HK75-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 0.75kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
170 | 低压变频器 | FC-360-H1K1-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 1.1kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
171 | 低压变频器 | FC-360-H1K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 1.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
172 | 低压变频器 | FC-360-H2K2-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 2.2kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
173 | 低压变频器 | FC-360-H3K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 3.0kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
174 | 低压变频器 | FC-360-H4K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 4.0kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
175 | 低压变频器 | FC-360-H5K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 5.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
176 | 低压变频器 | FC-360-H7K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 7.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
177 | 低压变频器 | FC-360-H11K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 11kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
178 | 低压变频器 | FC-360-H15K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 15kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
179 | 低压变频器 | FC-360-H18K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 18.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
180 | 低压变频器 | FC-360-H22K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 22kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
181 | 低压变频器 | FC-360-H30K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 30kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
182 | 低压变频器 | FC-360-H37K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 37kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
183 | 低压变频器 | FC-360-H45K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 45kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
184 | 低压变频器 | FC-360-H55K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 55kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
185 | 低压变频器 | FC-360-H75K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 75kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
186 | 低压变频器 | FC-360-HK37-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 0.37kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
187 | 低压变频器 | FC-360-HK55-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 0.55kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
188 | 低压变频器 | FC-360-HK75-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 0.75kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
189 | 低压变频器 | FC-360-H1K1-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 1.1kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
190 | 低压变频器 | FC-360-H1K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 1.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
191 | 低压变频器 | FC-360-H2K2-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 2.2kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
192 | 低压变频器 | FC-360-H3K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 3.0kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
193 | 低压变频器 | FC-360-H4K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 4.0kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
194 | 低压变频器 | FC-360-H5K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 5.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
195 | 低压变频器 | FC-360-H7K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 7.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
196 | 低压变频器 | FC-360-H11K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 11kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
197 | 低压变频器 | FC-360-H15K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 15kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
198 | 低压变频器 | FC-360-H18K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 18.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
199 | 低压变频器 | FC-360-H22K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 22kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
200 | 低压变频器 | FC-360-H30K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 30kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
201 | 低压变频器 | FC-360-H37K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 37kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
202 | 低压变频器 | FC-360-H45K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 45kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
203 | 低压变频器 | FC-360-H55K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 55kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
204 | 低压变频器 | FC-360-H75K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC360系列变频器 | 75kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | C3等级的RFI滤波器(EN61800-3) | 重载应用
205 | 低压变频器 | FC-301-PK37-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 0.37kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
206 | 低压变频器 | FC-301-PK55-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 0.55kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
207 | 低压变频器 | FC-301-PK75-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 0.75kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
208 | 低压变频器 | FC-301-P1K1-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 1.1kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
209 | 低压变频器 | FC-301-P1K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 1.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
210 | 低压变频器 | FC-301-H2K2-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 2.2kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
211 | 低压变频器 | FC-301-P3K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 3.0kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
212 | 低压变频器 | FC-301-P4K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 4.0kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
213 | 低压变频器 | FC-301-P5K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 5.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
214 | 低压变频器 | FC-301-P7K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 7.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
215 | 低压变频器 | FC-301-P11K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 11kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
216 | 低压变频器 | FC-301-P15K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 15kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
217 | 低压变频器 | FC-301-P18K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 18.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
218 | 低压变频器 | FC-301-H22K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 22kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
219 | 低压变频器 | FC-301-P30K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 30kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
220 | 低压变频器 | FC-301-P37K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 37kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
221 | 低压变频器 | FC-301-P45K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 45kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
222 | 低压变频器 | FC-301-P55K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 55kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
223 | 低压变频器 | FC-301-P75K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 75kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | RFI等级A2(C3) | 重载应用
224 | 低压变频器 | FC-301-PK37-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 0.37kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
225 | 低压变频器 | FC-301-PK55-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 0.55kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
226 | 低压变频器 | FC-301-PK75-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 0.75kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
227 | 低压变频器 | FC-301-P1K1-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 1.1kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
228 | 低压变频器 | FC-301-P1K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 1.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
229 | 低压变频器 | FC-301-H2K2-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 2.2kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
230 | 低压变频器 | FC-301-P3K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 3.0kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
231 | 低压变频器 | FC-301-P4K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 4.0kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
232 | 低压变频器 | FC-301-P5K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 5.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
233 | 低压变频器 | FC-301-P7K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 7.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
234 | 低压变频器 | FC-301-P11K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 11kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
235 | 低压变频器 | FC-301-P15K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 15kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
236 | 低压变频器 | FC-301-P18K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 18.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
237 | 低压变频器 | FC-301-H22K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 22kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
238 | 低压变频器 | FC-301-P30K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 30kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
239 | 低压变频器 | FC-301-P37K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 37kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
240 | 低压变频器 | FC-301-P45K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 45kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
241 | 低压变频器 | FC-301-P55K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 55kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
242 | 低压变频器 | FC-301-P75K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 75kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | RFI等级A2(C3) | 重载应用
243 | 低压变频器 | FC-301-PK37-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 0.37kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
244 | 低压变频器 | FC-301-PK55-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 0.55kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
245 | 低压变频器 | FC-301-PK75-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 0.75kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
246 | 低压变频器 | FC-301-P1K1-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 1.1kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
247 | 低压变频器 | FC-301-P1K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 1.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
248 | 低压变频器 | FC-301-H2K2-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 2.2kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
249 | 低压变频器 | FC-301-P3K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 3.0kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
250 | 低压变频器 | FC-301-P4K0-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 4.0kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
251 | 低压变频器 | FC-301-P5K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 5.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
252 | 低压变频器 | FC-301-P7K5-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 7.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
253 | 低压变频器 | FC-301-P11K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 11kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
254 | 低压变频器 | FC-301-P15K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 15kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
255 | 低压变频器 | FC-301-P18K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 18.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
256 | 低压变频器 | FC-301-H22K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 22kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
257 | 低压变频器 | FC-301-P30K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 30kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
258 | 低压变频器 | FC-301-P37K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 37kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
259 | 低压变频器 | FC-301-P45K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 45kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
260 | 低压变频器 | FC-301-P55K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 55kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
261 | 低压变频器 | FC-301-P75K-T4-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC301系列通用型变频器 | 75kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | RFI等级A2(C3) | 重载应用
262 | 低压变频器 | FC-302-N90K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 90kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
263 | 低压变频器 | FC-302-N110-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 110kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
264 | 低压变频器 | FC-302-N132-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 132kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
265 | 低压变频器 | FC-302-N160-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 160kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
266 | 低压变频器 | FC-302-N200-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 200kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
267 | 低压变频器 | FC-302-N250-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 250kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
268 | 低压变频器 | FC-302-N315-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 315kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
269 | 低压变频器 | FC-302-N90K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 90kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
270 | 低压变频器 | FC-302-N110-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 110kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
271 | 低压变频器 | FC-302-N132-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 132kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
272 | 低压变频器 | FC-302-N160-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 160kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
273 | 低压变频器 | FC-302-N200-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 200kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
274 | 低压变频器 | FC-302-N250-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 250kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
275 | 低压变频器 | FC-302-N315-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 315kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
276 | 低压变频器 | FC-302-N90K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 90kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
277 | 低压变频器 | FC-302-N110-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 110kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
278 | 低压变频器 | FC-302-N132-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 132kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
279 | 低压变频器 | FC-302-N160-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 160kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
280 | 低压变频器 | FC-302-N200-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 200kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
281 | 低压变频器 | FC-302-N250-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 250kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
282 | 低压变频器 | FC-302-N315-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 315kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
283 | 低压变频器 | FC-302-PK37-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 0.37kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
284 | 低压变频器 | FC-302-PK55-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 0.55kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
285 | 低压变频器 | FC-302-PK75-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 0.75kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
286 | 低压变频器 | FC-302-P1K1-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 1.1kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
287 | 低压变频器 | FC-302-P1K5-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 1.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
288 | 低压变频器 | FC-302-P2K2-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 2.2kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
289 | 低压变频器 | FC-302-P3K0-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 3.0kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
290 | 低压变频器 | FC-302-P4K0-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 4.0kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
291 | 低压变频器 | FC-302-P5K5-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 5.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
292 | 低压变频器 | FC-302-P7K5-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 7.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
293 | 低压变频器 | FC-302-P11K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 11kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
294 | 低压变频器 | FC-302-P15K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 15kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
295 | 低压变频器 | FC-302-P18K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 18.5kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
296 | 低压变频器 | FC-302-P22K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 22kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
297 | 低压变频器 | FC-302-P30K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 30kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
298 | 低压变频器 | FC-302-P37K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 37kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
299 | 低压变频器 | FC-302-P45K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 45kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
300 | 低压变频器 | FC-302-P55K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 55kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
301 | 低压变频器 | FC-302-P75K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-A0-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 75kW | 3相380/480V交流 | PROFIBUS | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
302 | 低压变频器 | FC-302-PK37-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 0.37kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
303 | 低压变频器 | FC-302-PK55-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 0.55kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
304 | 低压变频器 | FC-302-PK75-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 0.75kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
305 | 低压变频器 | FC-302-P1K1-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 1.1kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
306 | 低压变频器 | FC-302-P1K5-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 1.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
307 | 低压变频器 | FC-302-P2K2-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 2.2kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
308 | 低压变频器 | FC-302-P3K0-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 3.0kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
309 | 低压变频器 | FC-302-P4K0-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 4.0kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
310 | 低压变频器 | FC-302-P5K5-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 5.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
311 | 低压变频器 | FC-302-P7K5-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 7.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
312 | 低压变频器 | FC-302-P11K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 11kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
313 | 低压变频器 | FC-302-P15K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 15kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
314 | 低压变频器 | FC-302-P18K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 18.5kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
315 | 低压变频器 | FC-302-P22K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 22kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
316 | 低压变频器 | FC-302-P30K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 30kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
317 | 低压变频器 | FC-302-P37K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 37kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
318 | 低压变频器 | FC-302-P45K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 45kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
319 | 低压变频器 | FC-302-P55K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 55kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
320 | 低压变频器 | FC-302-P75K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AL-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 75kW | 3相380/480V交流 | PROFINET | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
321 | 低压变频器 | FC-302-PK37-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 0.37kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
322 | 低压变频器 | FC-302-PK55-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 0.55kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
323 | 低压变频器 | FC-302-PK75-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 0.75kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
324 | 低压变频器 | FC-302-P1K1-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 1.1kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
325 | 低压变频器 | FC-302-P1K5-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 1.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
326 | 低压变频器 | FC-302-P2K2-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 2.2kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
327 | 低压变频器 | FC-302-P3K0-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 3.0kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
328 | 低压变频器 | FC-302-P4K0-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 4.0kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
329 | 低压变频器 | FC-302-P5K5-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 5.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
330 | 低压变频器 | FC-302-P7K5-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 7.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
331 | 低压变频器 | FC-302-P11K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 11kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
332 | 低压变频器 | FC-302-P15K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 15kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
333 | 低压变频器 | FC-302-P18K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 18.5kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
334 | 低压变频器 | FC-302-P22K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 22kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
335 | 低压变频器 | FC-302-P30K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 30kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
336 | 低压变频器 | FC-302-P37K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 37kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
337 | 低压变频器 | FC-302-P45K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 45kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
338 | 低压变频器 | FC-302-P55K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 55kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用
339 | 低压变频器 | FC-302-P75K-T5-E20-H2-X-X-C-X-X-X-SXXX-X-AX-BX | 丹佛斯 | FC302系列高性能型变频器 | 75kW | 3相380/480V交流 | 无代号 | A2 (C3) 类射频干扰滤波器 | 重载应用