## A003
是否必填 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 仪表外形 | 开孔尺寸 | 功能代号 | 显示方式 | 输入电压 | 输入电流 | 电源电压范围 | 继电器越限报警输出配置 | 模拟量输出配置 | 通讯接口配置 | 开关量输入输出配置
1 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
2 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
3 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
4 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
5 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
6 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
7 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
8 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
9 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
10 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
11 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
12 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
13 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
14 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
15 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
16 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
17 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
18 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
19 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
20 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
21 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
22 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
23 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
24 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
25 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
26 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
27 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
28 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
29 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
30 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
31 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
32 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
33 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
34 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
35 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
36 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
37 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
38 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
39 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
40 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
41 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
42 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
43 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
44 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
45 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
46 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
47 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
48 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
49 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
50 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
51 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
52 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
53 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
54 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
55 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
56 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
57 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
58 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
59 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
60 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
61 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
62 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
63 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
64 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
65 | 多功能表 | ZN4735 IN:4-20MA OUT:0-50HZ | 北京书漫科技 | 数显频率表 | 120×50mm | 无 | 无 | LED显示 | AC220V | 4-20MA | AC220V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
66 | 多功能表 | PZ80-F/M | 安科瑞 | 数显频率表（反潜表） | 80×80mm | 76×76 | 无 | LCD显示 | AC220V | 4-20MA | AC220V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
67 | 多功能表 | 6C2 0-20mA/0-60HZ | 正泰 | 指针频率表 | 80×80mm | 76×76 | 无 | 指针显示 | DC24V | 0-20MA | DC24V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
68 | 多功能表 | 6C2 4-20mA/0-50HZ | 正泰 | 指针频率表 | 80×80mm | 76×76 | 无 | 指针显示 | DC24V | 4-20MA | DC24V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配