## A003
是否必填 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 仪表外形 | 开孔尺寸 | 功能代号 | 显示方式 | 输入电压 | 输入电流 | 电源电压范围 | 继电器越限报警输出配置 | 模拟量输出配置 | 通讯接口配置 | 开关量输入输出配置
1 | 频率表 | ZN4735 IN:4-20MA OUT:0-50HZ | 北京书漫科技 | 数显频率表 | 120×50 | 无 | 无 | LED显示 | AC220V | 4-20MA | AC220V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
2 | 频率表 | PZ80-F/M | 安科瑞 | 数显频率表（反潜表） | 80×80 | 76×76 | 无 | LCD显示 | AC220V | 4-20MA | AC220V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
3 | 频率表 | 6C2 0-20mA/0-60HZ | 正泰 | 指针频率表 | 80×80 | 76×76 | 无 | 指针显示 | DC24V | 0-20MA | DC24V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
4 | 频率表 | 6C2 4-20mA/0-50HZ | 正泰 | 指针频率表 | 80×80 | 76×76 | 无 | 指针显示 | DC24V | 4-20MA | DC24V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配