## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A037 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A037 | ProductLine |  | string
物料属性 | 仪表外形 | A037 | InstrumentAppearance |  | string
物料属性 | 开孔尺寸 | A037 | TheSizeOfHole |  | string
物料属性 | 功能代号 | A037 | FunctionCode |  | string
物料属性 | 显示方式 | A037 | DisplayMode |  | string
物料属性 | 输入电压 | A037 | TheInputVoltage |  | string
物料属性 | 输入电流 | A037 | InputCurrent |  | string
物料属性 | 电源电压范围 | A037 | SupplyVoltageRange |  | string
物料属性 | 继电器越限报警输出配置 | A037 | RelayOverLimitAlarmOutputConfiguration |  | string
物料属性 | 模拟量输出配置 | A037 | AnalogOutputConfiguration |  | string
物料属性 | 通讯接口配置 | A037 | CommunicationInterfaceConfiguration |  | string
物料属性 | 开关量输入输出配置 | A037 | SwitchInput/OutputConfiguration |  | string
物料属性 | 标准脉冲输出配置 | A037 | StandardPulseOutputConfiguration |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A037 | Brand |  | add range | 安科瑞 | 1195
mod attr | A037 | Brand |  | add range
mod attr | A037 | ProductLine |  | add range | PZ系列多功能表 | productline1
mod attr | A037 | ProductLine |  | add range
mod attr | A037 | InstrumentAppearance |  | add range | 80×80mm | instrumentappearance1
mod attr | A037 | InstrumentAppearance |  | add range
mod attr | A037 | TheSizeOfHole |  | add range | 76×76 | thesizeofhole1
mod attr | A037 | TheSizeOfHole |  | add range
mod attr | A037 | FunctionCode |  | add range | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | functioncode1
mod attr | A037 | FunctionCode |  | add range | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | functioncode2
mod attr | A037 | FunctionCode |  | add range
mod attr | A037 | DisplayMode |  | add range | LED显示 | displaymode1
mod attr | A037 | DisplayMode |  | add range | LCD显示 | displaymode2
mod attr | A037 | DisplayMode |  | add range
mod attr | A037 | TheInputVoltage |  | add range | AC220V | theinputvoltage1
mod attr | A037 | TheInputVoltage |  | add range | AC380V | theinputvoltage2
mod attr | A037 | TheInputVoltage |  | add range
mod attr | A037 | InputCurrent |  | add range | 1A | inputcurrent1
mod attr | A037 | InputCurrent |  | add range | 5A | inputcurrent2
mod attr | A037 | InputCurrent |  | add range
mod attr | A037 | SupplyVoltageRange |  | add range | AC80-270V | supplyvoltagerange1
mod attr | A037 | SupplyVoltageRange |  | add range | DC100-350V | supplyvoltagerange2
mod attr | A037 | SupplyVoltageRange |  | add range
mod attr | A037 | RelayOverLimitAlarmOutputConfiguration |  | add range | 不选配 | relayoverlimitalarmoutputconfiguration1
mod attr | A037 | RelayOverLimitAlarmOutputConfiguration |  | add range
mod attr | A037 | AnalogOutputConfiguration |  | add range | 不选配 | analogoutputconfiguration1
mod attr | A037 | AnalogOutputConfiguration |  | add range
mod attr | A037 | CommunicationInterfaceConfiguration |  | add range | 不选配 | communicationinterfaceconfiguration1
mod attr | A037 | CommunicationInterfaceConfiguration |  | add range | RS485-MODBUS | communicationinterfaceconfiguration2
mod attr | A037 | CommunicationInterfaceConfiguration |  | add range | Profibus-DP | communicationinterfaceconfiguration3
mod attr | A037 | CommunicationInterfaceConfiguration |  | add range
mod attr | A037 | SwitchInput/OutputConfiguration |  | add range | 不选配 | switchinput/outputconfiguration1
mod attr | A037 | SwitchInput/OutputConfiguration |  | add range
mod attr | A037 | StandardPulseOutputConfiguration |  | add range | 1路脉冲 | standardpulseoutputconfiguration1
mod attr | A037 | StandardPulseOutputConfiguration |  | add range