## Sheet
| name | PartFamily:name¦attribute[Title] | cassLongDescription | description | cassSpecModel | cassShortDescription | myDesc | mySupplierModelSpec | myA037_Brand | myA037_ProductLine | myA037_InstrumentAppearance | myA037_TheSizeOfHole | myA037_FunctionCode | myA037_DisplayMode | myA037_TheInputVoltage | myA037_InputCurrent | myA037_SupplyVoltageRange | myA037_RelayOverLimitAlarmOutputConfiguration | myA037_AnalogOutputConfiguration | myA037_CommunicationInterfaceConfiguration | myA037_SwitchInput/OutputConfiguration | myA037_StandardPulseOutputConfiguration
序号 | 编码 | 分类名称 | PLM物料名称 | ERP物料名称 | ERP型号规格 | 物料简称 | 描述 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 仪表外形 | 开孔尺寸 | 功能代号 | 显示方式 | 输入电压 | 输入电流 | 电源电压范围 | 继电器越限报警输出配置 | 模拟量输出配置 | 通讯接口配置 | 开关量输入输出配置 | 标准脉冲输出配置
1 | A037-10001-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
2 | A037-10002-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
3 | A037-10003-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
4 | A037-10004-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
5 | A037-10005-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
6 | A037-10006-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
7 | A037-10007-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
8 | A037-10008-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
9 | A037-10009-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
10 | A037-10010-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
11 | A037-10011-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
12 | A037-10012-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
13 | A037-10013-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
14 | A037-10014-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
15 | A037-10015-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
16 | A037-10016-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
17 | A037-10017-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
18 | A037-10018-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
19 | A037-10019-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
20 | A037-10020-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
21 | A037-10021-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
22 | A037-10022-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
23 | A037-10023-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
24 | A037-10024-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
25 | A037-10025-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
26 | A037-10026-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
27 | A037-10027-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
28 | A037-10028-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
29 | A037-10029-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
30 | A037-10030-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
31 | A037-10031-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
32 | A037-10032-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
33 | A037-10033-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
34 | A037-10034-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
35 | A037-10035-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
36 | A037-10036-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
37 | A037-10037-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
38 | A037-10038-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
39 | A037-10039-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
40 | A037-10040-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
41 | A037-10041-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
42 | A037-10042-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
43 | A037-10043-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
44 | A037-10044-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
45 | A037-10045-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
46 | A037-10046-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
47 | A037-10047-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
48 | A037-10048-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 1路脉冲
49 | A037-10049-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
50 | A037-10050-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
51 | A037-10051-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
52 | A037-10052-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
53 | A037-10053-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
54 | A037-10054-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
55 | A037-10055-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
56 | A037-10056-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
57 | A037-10057-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
58 | A037-10058-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
59 | A037-10059-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
60 | A037-10060-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
61 | A037-10061-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
62 | A037-10062-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
63 | A037-10063-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
64 | A037-10064-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
65 | A037-10065-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
66 | A037-10066-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
67 | A037-10067-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
68 | A037-10068-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
69 | A037-10069-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
70 | A037-10070-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
71 | A037-10071-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
72 | A037-10072-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
73 | A037-10073-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
74 | A037-10074-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
75 | A037-10075-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
76 | A037-10076-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
77 | A037-10077-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
78 | A037-10078-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
79 | A037-10079-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
80 | A037-10080-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
81 | A037-10081-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
82 | A037-10082-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
83 | A037-10083-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
84 | A037-10084-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
85 | A037-10085-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
86 | A037-10086-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
87 | A037-10087-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
88 | A037-10088-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
89 | A037-10089-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
90 | A037-10090-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
91 | A037-10091-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
92 | A037-10092-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
93 | A037-10093-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
94 | A037-10094-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
95 | A037-10095-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
96 | A037-10096-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V+C | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | RS485-MODBUS | 不选配 | 1路脉冲
97 | A037-10097-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
98 | A037-10098-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
99 | A037-10099-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
100 | A037-10100-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
101 | A037-10101-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
102 | A037-10102-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
103 | A037-10103-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
104 | A037-10104-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
105 | A037-10105-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
106 | A037-10106-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
107 | A037-10107-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
108 | A037-10108-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
109 | A037-10109-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
110 | A037-10110-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
111 | A037-10111-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
112 | A037-10112-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
113 | A037-10113-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
114 | A037-10114-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
115 | A037-10115-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
116 | A037-10116-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
117 | A037-10117-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
118 | A037-10118-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
119 | A037-10119-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
120 | A037-10120-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
121 | A037-10121-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
122 | A037-10122-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
123 | A037-10123-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
124 | A037-10124-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
125 | A037-10125-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
126 | A037-10126-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
127 | A037-10127-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
128 | A037-10128-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
129 | A037-10129-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
130 | A037-10130-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
131 | A037-10131-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
132 | A037-10132-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
133 | A037-10133-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
134 | A037-10134-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
135 | A037-10135-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
136 | A037-10136-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E4 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 三相I、U、kW、kvar、kWh等 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
137 | A037-10137-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
138 | A037-10138-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
139 | A037-10139-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
140 | A037-10140-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC220V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
141 | A037-10141-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
142 | A037-10142-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 1A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
143 | A037-10143-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A AC80-270V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲
144 | A037-10144-1195 | 电能表¦A037 | 电能表 | 电能表 | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 电能表 |  | PZ80L-E3(4)/H 输入电压AC380V 5A DC100-350V+CP | 安科瑞 | PZ系列多功能表 | 80×80mm | 76×76 | 3I、3U、kW等零序电流不平衡度等 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | Profibus-DP | 不选配 | 1路脉冲