## Sheet
| name | PartFamily:name¦attribute[Title] | cassLongDescription | description | cassSpecModel | cassShortDescription | myDesc | mySupplierModelSpec | myA038_Brand | myA038_ProductLine | myA038_InstrumentAppearance | myA038_TheSizeOfHole | myA038_FunctionCode | myA038_DisplayMode | myA038_TheInputVoltage | myA038_InputCurrent | myA038_SupplyVoltageRange | myA038_RelayOverLimitAlarmOutputConfiguration | myA038_AnalogOutputConfiguration | myA038_CommunicationInterfaceConfiguration | myA038_SwitchInput/OutputConfiguration
序号 | 编码 | 分类名称 | PLM物料名称 | ERP物料名称 | ERP型号规格 | 物料简称 | 描述 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 仪表外形 | 开孔尺寸 | 功能代号 | 显示方式 | 输入电压 | 输入电流 | 电源电压范围 | 继电器越限报警输出配置 | 模拟量输出配置 | 通讯接口配置 | 开关量输入输出配置
1 | A038-10001-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
2 | A038-10002-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
3 | A038-10003-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
4 | A038-10004-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
5 | A038-10005-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
6 | A038-10006-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
7 | A038-10007-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
8 | A038-10008-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
9 | A038-10009-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
10 | A038-10010-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
11 | A038-10011-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
12 | A038-10012-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
13 | A038-10013-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
14 | A038-10014-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
15 | A038-10015-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
16 | A038-10016-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
17 | A038-10017-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
18 | A038-10018-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
19 | A038-10019-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
20 | A038-10020-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
21 | A038-10021-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
22 | A038-10022-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
23 | A038-10023-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
24 | A038-10024-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
25 | A038-10025-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
26 | A038-10026-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
27 | A038-10027-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
28 | A038-10028-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
29 | A038-10029-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
30 | A038-10030-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
31 | A038-10031-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
32 | A038-10032-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AI3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电流表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
33 | A038-10033-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
34 | A038-10034-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
35 | A038-10035-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
36 | A038-10036-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
37 | A038-10037-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
38 | A038-10038-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
39 | A038-10039-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
40 | A038-10040-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
41 | A038-10041-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
42 | A038-10042-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
43 | A038-10043-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
44 | A038-10044-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
45 | A038-10045-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
46 | A038-10046-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
47 | A038-10047-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
48 | A038-10048-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
49 | A038-10049-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
50 | A038-10050-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
51 | A038-10051-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
52 | A038-10052-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
53 | A038-10053-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
54 | A038-10054-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
55 | A038-10055-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
56 | A038-10056-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LED显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
57 | A038-10057-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
58 | A038-10058-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
59 | A038-10059-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
60 | A038-10060-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC220V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC220V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
61 | A038-10061-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
62 | A038-10062-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 1A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 1A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
63 | A038-10063-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A AC80-270V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | AC80-270V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
64 | A038-10064-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 多功能表 |  | PZ80L-AV3 输入电压AC380V 5A DC100-350V+M | 安科瑞 | PZ系列电压表 | 80×80mm | 76×76 | 三相交流电流 | LCD显示 | AC380V | 5A | DC100-350V | 不选配 | 一路4-20mA模拟量输出 | 不选配 | 不选配
65 | A038-10065-1201 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | ZN4735 IN:4-20MA OUT:0-50HZ | 多功能表 |  | ZN4735 IN:4-20MA OUT:0-50HZ | 北京书漫科技 | 数显频率表 | 120×50mm | 无 | 无 | LED显示 | AC220V | 4-20MA | AC220V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
66 | A038-10066-1195 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | PZ80-F/M | 多功能表 |  | PZ80-F/M | 安科瑞 | 数显频率表（反潜表） | 80×80mm | 76×76 | 无 | LCD显示 | AC220V | 4-20MA | AC220V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
67 | A038-10067-1196 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | 6C2 0-20mA/0-60HZ | 多功能表 |  | 6C2 0-20mA/0-60HZ | 正泰 | 指针频率表 | 80×80mm | 76×76 | 无 | 指针显示 | DC24V | 0-20MA | DC24V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配
68 | A038-10068-1196 | 多功能表¦A038 | 多功能表 | 多功能表 | 6C2 4-20mA/0-50HZ | 多功能表 |  | 6C2 4-20mA/0-50HZ | 正泰 | 指针频率表 | 80×80mm | 76×76 | 无 | 指针显示 | DC24V | 4-20MA | DC24V | 不选配 | 不选配 | 不选配 | 不选配