## 合并
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 认证 | 防爆类型 | 信号输出 | 显示及操作 | 电缆入口 | 防护等级 | 测量范围 | 精度 | 过程连接 | 连接材质 | 膜片材质 | 填充油 | 量程 | 附加信息
1 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1PGBGMJA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
2 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1PGBGMJA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
3 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1SGBGMJA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
4 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1SGBGMJA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
5 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1UGBGMJA1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
6 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1UGBGMJA1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
7 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1WGBGMJA1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
8 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1WGBGMJA1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
9 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1PGBG1JA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
10 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1PGBG1JA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
11 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1SGBG1JA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
12 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1SGBG1JA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
13 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1UGBG1JA1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
14 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1UGBG1JA1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
15 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1WGBG1JA1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
16 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1WGBG1JA1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
17 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1PGBR1CB1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
18 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1PGBR1CB1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
19 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1SGBR1CB1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
20 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1SGBR1CB1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
21 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1UGBR1CB1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
22 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1UGBR1CB1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
23 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1WGBR1CB1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
24 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1WGBR1CB1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
25 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1PGBGRCB1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
26 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1PGBGRCB1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
27 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1SGBGRCB1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
28 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1SGBGRCB1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
29 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1UGBGRCB1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
30 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1UGBGRCB1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
31 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1WGBGRCB1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
32 | 表压压力变送器 | PMP51-AA21JB1WGBGRCB1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
33 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1PGBGMJA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
34 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1PGBGMJA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
35 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1SGBGMJA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
36 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1SGBGMJA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
37 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1UGBGMJA1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
38 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1UGBGMJA1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
39 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1WGBGMJA1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
40 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1WGBGMJA1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
41 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1PGBG1JA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
42 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1PGBG1JA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
43 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1SGBG1JA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
44 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1SGBG1JA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
45 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1UGBG1JA1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
46 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1UGBG1JA1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
47 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1WGBG1JA1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
48 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1WGBG1JA1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
49 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1PGBR1CB1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
50 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1PGBR1CB1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
51 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1SGBR1CB1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
52 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1SGBR1CB1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
53 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1UGBR1CB1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
54 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1UGBR1CB1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
55 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1WGBR1CB1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
56 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1WGBR1CB1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
57 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1PGBGRCB1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
58 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1PGBGRCB1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
59 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1SGBGRCB1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
60 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1SGBGRCB1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
61 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1UGBGRCB1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
62 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1UGBGRCB1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
63 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1WGBGRCB1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
64 | 表压压力变送器 | PMP51-BC21JB1WGBGRCB1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | ATEX II 2G Ex d IIC T6 | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
65 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1PGBGMJA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
66 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1PGBGMJA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
67 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1SGBGMJA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
68 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1SGBGMJA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
69 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1UGBGMJA1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
70 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1UGBGMJA1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
71 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1WGBGMJA1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
72 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1WGBGMJA1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
73 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1PGBG1JA1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
74 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1PGBG1JA1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
75 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1SGBG1JA1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
76 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1SGBG1JA1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
77 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1UGBG1JA1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
78 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1UGBG1JA1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
79 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1WGBG1JA1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
80 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1WGBG1JA1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
81 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1PGBR1CB1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
82 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1PGBR1CB1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
83 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1SGBR1CB1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
84 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1SGBR1CB1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
85 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1UGBR1CB1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
86 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1UGBR1CB1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
87 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1WGBR1CB1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
88 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1WGBR1CB1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
89 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1PGBGRCB1+AK(0~6bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
90 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1PGBGRCB1+AK(0~10bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~10bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
91 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1SGBGRCB1+AK(0~16bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
92 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1SGBGRCB1+AK(0~25bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~40bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
93 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1UGBGRCB1+AK(0~60bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
94 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1UGBGRCB1+AK(0~100bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~100bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
95 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1WGBGRCB1+AK(0~160bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
96 | 表压压力变送器 | PMP51-NB21JB1WGBGRCB1+AK(0~250bar) | E+H | PMP51 | NEPSI Ex d IIC T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/68 | -1~400bar | ±0.15% | G1/2外螺纹,齐平式安装 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
97 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS8N-019EN(0~6bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
98 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS8N-019EN(0~10bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
99 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS8N-019EN(0~16bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
100 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS8N-019EN(0~25bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
101 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS8N-019EN(0~60bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
102 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS8N-019EN(0~100bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
103 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS9N-019EN(0~6bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
104 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS9N-019EN(0~10bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
105 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS9N-019EN(0~16bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
106 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS9N-019EN(0~25bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
107 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS9N-019EN(0~60bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
108 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS9N-019EN(0~100bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
109 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDS4N-019EN(0~160bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
110 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDS4N-019EN(0~250bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
111 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBH4N-019EN(0~6bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
112 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBH4N-019EN(0~10bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
113 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBH4N-019EN(0~16bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
114 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCH4N-019EN(0~25bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
115 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCH4N-019EN(0~60bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
116 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCH4N-019EN(0~100bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
117 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDH4N-019EN(0~160bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
118 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDH4N-019EN(0~250bar) | 横河川仪 | EJA530E | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
119 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS8N-019EN/NF2(0~6bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
120 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS8N-019EN/NF2(0~10bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
121 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS8N-019EN/NF2(0~16bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
122 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS8N-019EN/NF2(0~25bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
123 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS8N-019EN/NF2(0~60bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
124 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS8N-019EN/NF2(0~100bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
125 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS9N-019EN/NF2(0~6bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
126 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS9N-019EN/NF2(0~10bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
127 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS9N-019EN/NF2(0~16bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
128 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS9N-019EN/NF2(0~25bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
129 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS9N-019EN/NF2(0~60bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
130 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS9N-019EN/NF2(0~100bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
131 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDS4N-019EN/NF2(0~160bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
132 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDS4N-019EN/NF2(0~250bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
133 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBH4N-019EN/NF2(0~6bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
134 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBH4N-019EN/NF2(0~10bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
135 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBH4N-019EN/NF2(0~16bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
136 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCH4N-019EN/NF2(0~25bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
137 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCH4N-019EN/NF2(0~60bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
138 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCH4N-019EN/NF2(0~100bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
139 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDH4N-019EN/NF2(0~160bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
140 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDH4N-019EN/NF2(0~250bar) | 横河川仪 | EJA530E | NEPSI Ex d IIC T4~T6 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
141 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS8N-019EN/KF22(0~6bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
142 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS8N-019EN/KF22(0~10bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
143 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS8N-019EN/KF22(0~16bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
144 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS8N-019EN/KF22(0~25bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
145 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS8N-019EN/KF22(0~60bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
146 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS8N-019EN/KF22(0~100bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | G1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
147 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS9N-019EN/KF22(0~6bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
148 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS9N-019EN/KF22(0~10bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
149 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBS9N-019EN/KF22(0~16bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
150 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS9N-019EN/KF22(0~25bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
151 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS9N-019EN/KF22(0~60bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
152 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCS9N-019EN/KF22(0~100bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | M20*1.5内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
153 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDS4N-019EN/KF22(0~160bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
154 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDS4N-019EN/KF22(0~250bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
155 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBH4N-019EN/KF22(0~6bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
156 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBH4N-019EN/KF22(0~10bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
157 | 表压压力变送器 | EJA530E-JBH4N-019EN/KF22(0~16bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~20bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
158 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCH4N-019EN/KF22(0~25bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
159 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCH4N-019EN/KF22(0~60bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
160 | 表压压力变送器 | EJA530E-JCH4N-019EN/KF22(0~100bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~100bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
161 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDH4N-019EN/KF22(0~160bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
162 | 表压压力变送器 | EJA530E-JDH4N-019EN/KF22(0~250bar) | 横河川仪 | EJA530E | ATEX 2D Exd IIC T6~T4 Gb | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示及设置 | M20 | IP66/IP67 | -1~500bar | ±0.055% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
163 | 表压压力变送器 | 2088G2S22B2M5HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
164 | 表压压力变送器 | 2088G2S22B2M5HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
165 | 表压压力变送器 | 2088G3S22B2M5HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
166 | 表压压力变送器 | 2088G3S22B2M5HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
167 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5HR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
168 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5HR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
169 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5HR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
170 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5HR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
171 | 表压压力变送器 | 2088G2S22D2M5HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
172 | 表压压力变送器 | 2088G2S22D2M5HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
173 | 表压压力变送器 | 2088G3S22D2M5HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
174 | 表压压力变送器 | 2088G3S22D2M5HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
175 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5HR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
176 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5HR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
177 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5HR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
178 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5HR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
179 | 表压压力变送器 | 2088G2S22A2M5HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
180 | 表压压力变送器 | 2088G2S22A2M5HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
181 | 表压压力变送器 | 2088G3S22A2M5HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
182 | 表压压力变送器 | 2088G3S22A2M5HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
183 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5HR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
184 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5HR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
185 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5HR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
186 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5HR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
187 | 表压压力变送器 | 2088G2S33A2M5HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
188 | 表压压力变送器 | 2088G2S33A2M5HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
189 | 表压压力变送器 | 2088G3S33A2M5HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
190 | 表压压力变送器 | 2088G3S33A2M5HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
191 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5HR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
192 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5HR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
193 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5HR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
194 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5HR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | 无防爆认证 | 非防爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
195 | 表压压力变送器 | 2088G2S22B2M5E3HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
196 | 表压压力变送器 | 2088G2S22B2M5E3HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
197 | 表压压力变送器 | 2088G3S22B2M5E3HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
198 | 表压压力变送器 | 2088G3S22B2M5E3HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
199 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5E3HR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
200 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5E3HR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
201 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5E3HR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
202 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5E3HR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
203 | 表压压力变送器 | 2088G2S22D2M5E3HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
204 | 表压压力变送器 | 2088G2S22D2M5E3HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
205 | 表压压力变送器 | 2088G3S22D2M5E3HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
206 | 表压压力变送器 | 2088G3S22D2M5E3HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
207 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5E3HR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
208 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5E3HR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
209 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5E3HR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
210 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5E3HR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
211 | 表压压力变送器 | 2088G2S22A2M5E3HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
212 | 表压压力变送器 | 2088G2S22A2M5E3HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
213 | 表压压力变送器 | 2088G3S22A2M5E3HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
214 | 表压压力变送器 | 2088G3S22A2M5E3HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
215 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5E3HR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
216 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5E3HR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
217 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5E3HR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
218 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5E3HR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
219 | 表压压力变送器 | 2088G2S33A2M5E3HR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
220 | 表压压力变送器 | 2088G2S33A2M5E3HR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
221 | 表压压力变送器 | 2088G3S33A2M5E3HR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
222 | 表压压力变送器 | 2088G3S33A2M5E3HR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
223 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5E3HR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
224 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5E3HR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
225 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5E3HR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
226 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5E3HR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | 中国防火(ExdIICT4/T6) | 隔爆 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar
227 | 表压压力变送器 | 2088G2S22B2M5KHHR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
228 | 表压压力变送器 | 2088G2S22B2M5KHHR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
229 | 表压压力变送器 | 2088G3S22B2M5KHHR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
230 | 表压压力变送器 | 2088G3S22B2M5KHHR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
231 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5KHHR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
232 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5KHHR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
233 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5KHHR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
234 | 表压压力变送器 | 2088G4S22B2M5KHHR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | G1/2外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
235 | 表压压力变送器 | 2088G2S22D2M5KHHR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
236 | 表压压力变送器 | 2088G2S22D2M5KHHR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
237 | 表压压力变送器 | 2088G3S22D2M5KHHR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
238 | 表压压力变送器 | 2088G3S22D2M5KHHR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
239 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5KHHR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
240 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5KHHR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
241 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5KHHR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
242 | 表压压力变送器 | 2088G4S22D2M5KHHR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | M20*1.5外螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
243 | 表压压力变送器 | 2088G2S22A2M5KHHR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~6bar
244 | 表压压力变送器 | 2088G2S22A2M5KHHR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~10bar
245 | 表压压力变送器 | 2088G3S22A2M5KHHR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~16bar
246 | 表压压力变送器 | 2088G3S22A2M5KHHR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~25bar
247 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5KHHR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~60bar
248 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5KHHR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~100bar
249 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5KHHR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~160bar
250 | 表压压力变送器 | 2088G4S22A2M5KHHR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 316L | 316L | 硅油 | 0~250bar
251 | 表压压力变送器 | 2088G2S33A2M5KHHR5(0~6bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~6bar
252 | 表压压力变送器 | 2088G2S33A2M5KHHR5(0~10bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~10bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~10bar
253 | 表压压力变送器 | 2088G3S33A2M5KHHR5(0~16bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~16bar
254 | 表压压力变送器 | 2088G3S33A2M5KHHR5(0~25bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~55bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~25bar
255 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5KHHR5(0~60bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~60bar
256 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5KHHR5(0~100bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~100bar
257 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5KHHR5(0~160bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~160bar
258 | 表压压力变送器 | 2088G4S33A2M5KHHR5(0~250bar) | 艾默生 | 2088G | FM认证与ATEX防爆和本安 | 本安 | 4-20mA HART | 本地显示 | M20 | IP66 | -1~275bar | ±0.075% | NPT1/2内螺纹 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | 0~250bar