## 称重仪表
[5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 安装类型 | 信号输出 | 电源 | 语言 | 附加信息
1 | 称重仪表 | 13B1-0000B-000-301 | 托利多 | IND131 | IND131接线盒式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO | 18~36VDC | 中文
2 | 称重仪表 | 13D1-0000B-000-301 | 托利多 | IND131 | IND131导轨式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO | 18~36VDC | 中文
3 | 称重仪表 | 33H1-0000B-000-301 | 托利多 | IND331 | IND331防尘式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO | 18~36VDC | 中文
4 | 称重仪表 | 33P1-0000B-000-301 | 托利多 | IND331 | IND331面板式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO | 18~36VDC | 中文
5 | 称重仪表 | 13B1-0000B-A00-301 | 托利多 | IND131 | IND131接线盒式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO,4~20mA | 18~36VDC | 中文
6 | 称重仪表 | 13D1-0000B-A00-301 | 托利多 | IND131 | IND131导轨式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO,4~20mA | 18~36VDC | 中文
7 | 称重仪表 | 33H1-0000B-A00-301 | 托利多 | IND331 | IND331防尘式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO,4~20mA | 18~36VDC | 中文
8 | 称重仪表 | 33P1-0000B-A00-301 | 托利多 | IND331 | IND331面板式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO,4~20mA | 18~36VDC | 中文
9 | 称重仪表 | 13B1-00000-P00-301 | 托利多 | IND131 | IND131接线盒式 | Profibus DP | 18~36VDC | 中文
10 | 称重仪表 | 13D1-00000-P00-301 | 托利多 | IND131 | IND131导轨式 | Profibus DP | 18~36VDC | 中文
11 | 称重仪表 | 33H1-00000-P00-301 | 托利多 | IND331 | IND331防尘式 | Profibus DP | 18~36VDC | 中文
12 | 称重仪表 | 33P1-00000-P00-301 | 托利多 | IND331 | IND331面板式 | Profibus DP | 18~36VDC | 中文
13 | 称重仪表 | 13D1-0000B-000-001 | 托利多 | IND131 | IND131导轨式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO | 85~264VAC | 中文
14 | 称重仪表 | 33P1-00000-P00-001 | 托利多 | IND331 | IND331面板式 | Profibus DP | 85~264VAC | 中文
15 | 称重仪表 | 13B1-0000B-000-301 | 托利多 | IND131 | IND131接线盒式 | RS232/485 Modbus RTU,2DI,4DO | 85~264VAC | 中文
16 | 称重仪表 | 33H1-00000-P00-301 | 托利多 | IND331 | IND331防尘式 | Profibus DP | 85~264VAC | 中文