## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A340 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A340 | ProductLine |  | string
物料属性 | 应用类型 | A340 | Application |  | string
物料属性 | 认证 | A340 | Certificate |  | string
物料属性 | 防爆类型 | A340 | ExType |  | string
物料属性 | 信号输出 | A340 | OutputSignal |  | string
物料属性 | 显示及操作 | A340 | DisplayOperation |  | string
物料属性 | 电缆入口 | A340 | CableEntry |  | string
物料属性 | 防护等级 | A340 | IngressProtection |  | string
物料属性 | 过程连接 | A340 | ProcessConnection |  | string
物料属性 | 过程连接材质 | A340 | ProcessConnectionMaterial |  | string
物料属性 | 膜片材质 | A340 | MebraneMaterial |  | string
物料属性 | 填充油 | A340 | OilFill |  | string
物料属性 | 量程 | A340 | Range |  | string
物料属性 | 压力范围 | A340 | PressureRange |  | string
物料属性 | 精度 | A340 | Precision |  | string
物料属性 | 附加信息 | A340 | AdditionalInformation |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A340 | Brand |  | add range | E+H | 1181
mod attr | A340 | Brand |  | add range | 横河川仪 | 1179
mod attr | A340 | Brand |  | add range | 艾默生 | 1178
mod attr | A340 | Brand |  | add range
mod attr | A340 | ProductLine |  | add range | PMP51 | productline1
mod attr | A340 | ProductLine |  | add range | EJA510E | productline2
mod attr | A340 | ProductLine |  | add range | 2088A | productline3
mod attr | A340 | ProductLine |  | add range | PMC51 | productline4
mod attr | A340 | ProductLine |  | add range | EJA310E | productline5
mod attr | A340 | ProductLine |  | add range | 2051T | productline6
mod attr | A340 | ProductLine |  | add range
mod attr | A340 | Application |  | add range | 普通绝压 | application1
mod attr | A340 | Application |  | add range | 高真空 | application2
mod attr | A340 | Application |  | add range
mod attr | A340 | ExType |  | add range | 非防爆 | extype1
mod attr | A340 | ExType |  | add range | 隔爆 | extype2
mod attr | A340 | ExType |  | add range | 本安 | extype3
mod attr | A340 | ExType |  | add range
mod attr | A340 | OutputSignal |  | add range | 4-20mA HART | outputsignal1
mod attr | A340 | OutputSignal |  | add range
mod attr | A340 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示及操作 | displayoperation1
mod attr | A340 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示 | displayoperation2
mod attr | A340 | DisplayOperation |  | add range | 本地显示和设置 | displayoperation3
mod attr | A340 | DisplayOperation |  | add range
mod attr | A340 | CableEntry |  | add range | M20*1.5 | cableentry1
mod attr | A340 | CableEntry |  | add range | M20 | cableentry2
mod attr | A340 | CableEntry |  | add range
mod attr | A340 | ProcessConnection |  | add range | G1/2外螺纹 | processconnection1
mod attr | A340 | ProcessConnection |  | add range | M20*1.5外螺纹 | processconnection2
mod attr | A340 | ProcessConnection |  | add range | NPT1/2内螺纹 | processconnection3
mod attr | A340 | ProcessConnection |  | add range | G1/2内螺纹 | processconnection4
mod attr | A340 | ProcessConnection |  | add range | M20*1.5内螺纹 | processconnection5
mod attr | A340 | ProcessConnection |  | add range | 无过程接头（容室法兰上有Rc1/4内螺纹） | processconnection6
mod attr | A340 | ProcessConnection |  | add range | 无过程接头（容室法兰上有1/4NPT内螺纹） | processconnection7
mod attr | A340 | ProcessConnection |  | add range
mod attr | A340 | ProcessConnectionMaterial |  | add range | 316L | processconnectionmaterial1
mod attr | A340 | ProcessConnectionMaterial |  | add range | 哈氏合金C | processconnectionmaterial2
mod attr | A340 | ProcessConnectionMaterial |  | add range
mod attr | A340 | MebraneMaterial |  | add range | 316L | mebranematerial1
mod attr | A340 | MebraneMaterial |  | add range | 哈氏合金C | mebranematerial2
mod attr | A340 | MebraneMaterial |  | add range | 氧化铝陶瓷 | mebranematerial3
mod attr | A340 | MebraneMaterial |  | add range
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~1bar | range1
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~2bar | range2
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~6bar | range3
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~10bar | range4
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~16bar | range5
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~25bar | range6
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~25mbar | range7
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~50mbar | range8
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~100mbar | range9
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~200mbar | range10
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~300mbar | range11
mod attr | A340 | Range |  | add range | 0~400mbar | range12
mod attr | A340 | Range |  | add range
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0~1bar Abs | pressurerange1
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0~2bar Abs | pressurerange2
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0~6bar Abs | pressurerange3
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0~10bar Abs | pressurerange4
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0~16bar Abs | pressurerange5
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0~25bar Abs | pressurerange6
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0~20bar Abs | pressurerange7
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0~100bar Abs | pressurerange8
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0-100mbar Abs | pressurerange9
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0-400mbar Abs | pressurerange10
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0-2bar Abs | pressurerange11
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range | 0-2.1bar Abs | pressurerange12
mod attr | A340 | PressureRange |  | add range