## 定义属性
模块 | 中文名称 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | 属性类型 | 翻译脚本 | 创建属性脚本
物料属性 | 品牌 | A355 | Brand |  | string
物料属性 | 产品系列 | A355 | ProductLine |  | string
物料属性 | 尺寸 | A355 | Size |  | string
物料属性 | 认证 | A355 | Certificate |  | string
物料属性 | 检测范围 | A355 | DetectionRange |  | string
物料属性 | 过程连接 | A355 | ProcessConnection |  | string
物料属性 | 电气连接 | A355 | ElectricMounting |  | string
物料属性 | 电气附件 | A355 | ElectricAnnexation |  | string
物料属性 | 电源 | A355 | Power |  | string
物料属性 | 信号输出 | A355 | OutputSignal |  | string
物料属性 | 环境温度 | A355 | AmbientTemperature |  | string

## Range值
固定属性 | 分类码 | 英文名字 | 定义属性 | - | 值的前台显示 | 值(不能有中文) | Range值脚本 | Range值翻译
mod attr | A355 | Brand |  | add range | 易福门 | 1185
mod attr | A355 | Brand |  | add range
mod attr | A355 | ProductLine |  | add range | VTV | productline1
mod attr | A355 | ProductLine |  | add range
mod attr | A355 | DetectionRange |  | add range | 0~25mm/s | detectionrange1
mod attr | A355 | DetectionRange |  | add range
mod attr | A355 | ProcessConnection |  | add range | 螺丝钉1/4"-28UNF/M8x1.25mm | processconnection1
mod attr | A355 | ProcessConnection |  | add range
mod attr | A355 | ElectricMounting |  | add range | 接插件,1*M12 | electricmounting1
mod attr | A355 | ElectricMounting |  | add range
mod attr | A355 | Power |  | add range | 9.6~32VDC | power1
mod attr | A355 | Power |  | add range
mod attr | A355 | OutputSignal |  | add range | 4~20mA | outputsignal1
mod attr | A355 | OutputSignal |  | add range